附件2

墙体保温试点项目专项技术方案

一、建设单位提供的主要资料

（一）《武汉市墙体保温试点项目申报书》

（二）编制依据：

外墙保温系统设计、施工、验收等主要规范、规程、标准以及地方法规。

（三）项目概况（项目规模、面积、建筑高度、项目采用外墙外保温系统的情况简介）。

二、设计单位提供的主要资料。

（一）建筑设计节能备案表。

（二）建筑设计说明专篇（构造部分，包括系统构造要求、节点详图）。

（三）外墙保温系统构造做法表。

（四）外墙保温系统的设计应用规程、标准。

（五）组成外墙保温系统的性能指标（抗风荷载性能、耐候性、耐冻融性能、抗冲击性等、燃烧性能）。

（六）组成外墙保温系统各种材料的性能指标（保温材料、胶粘剂、耐碱玻璃纤维网布、抹面胶浆、锚栓、饰面材料等）。

（七）抗风荷载设计。

（八）系统构造设计（系统变形缝设置要求、系统的防水构造要求、托架的设置要求、保温板与基层粘结的有效面积等等以及重要部位的构造节点详图等）。

三、材料供货商提供的主要资料

（一）提供供货商营业执照及企业其他相关质量管理体系认证资料。

（二）保温系统组成的各种材料应提供中文标识的质量合格证，产品出厂检验报告，产品说明书、进口材料应提供入境商品检验报告。

（三）提供保温系统的型式检测报告（抗风压性能、耐候性能、抗冲击性能等）。

（四）提供组成系统各种材料有效期内的型式检测报告。

四、施工单位提供的主要资料

（一）提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

（二）提供外墙外保温系统专项施工方案。

（三）提供施工质量控制措施和质量保证体系。

（四）外墙外保温系统施工前应具备的条件。

（五）施工要点、施工工艺流程、施工进度计划表等。

（六）施工消防、安全、环境保护、文明施工等措施。

（七）明确主控项和一般项检验要求。

（八）明确哪些部位应进行隐蔽工程验收，并需要有详细的文字记录和必要的图像资料。

（九）明确外墙保温系统施工中哪些项目专项检测，哪些项目进行复检。