## Slide 1
《武汉市燃气管道工程消耗量定额及基价表》
技 术 交 底
编制组

## Slide 2
编制原则
目录
CONTENTS
1
编制依据
2
燃气定额主要概况
3
水平测算情况
4
费用定额
5

## Slide 3
编制原则
1

## Slide 4
编制原则
1、适用性 本定额是按照燃气专业相关设计要求和武汉地区实际施工水平，依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，在现行湖北省及相关地区的计价定额基础上进行编制的。合理地反映武汉市燃气工程设计、施工技术的实际情况，满足工程建设计价活动的需要。同时，使燃气工程计价有专业统一的定额标准。

## Slide 5
编制原则
2、统一性 编制的定额水平与2018版湖北省定额水平同步，与同期定额中人材机库价格同步，定额表现形式为消耗量定额与全费用基价表，与现行定额保持一致。

## Slide 6
编制依据
2

## Slide 7
1
2020年科技项目计划的通知[2020]（1153）
2
《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）
3
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）
4
《关于全国统一定额修编有关工作的通知》建标造[2013]47号
编制依据
5
湖北省2018版各专业消耗量定额
6
《上海市燃气管道工程预算定额》
7
《深圳市市政工程消耗量定额》
8
省及国家现行的标准、设计图集、规范、规程
9
与定额编制有关的工程设计和施工方案等资料
10
其他外省的定额及资料

## Slide 8
燃气定额主要概况
3

## Slide 9
燃气定额子目数量
863项
定额子目总数量
629项
其中同步湖北定额子目
数量
234项
其中新编定额子目数量
燃气定额子目分析

## Slide 10
燃气定额各章节子目分析
章号 | 定额名称 | 新定额子目 | 同步湖北定额子目 | 新编定额子目
第一章 | 土石方及构筑物工程 | 193 | 169 | 24
第二章 | 管道及附件安装工程 | 426 | 338 | 88
第三章 | 管道穿跨越工程 | 56 | 36 | 20
第四章 | 燃气设备及报警系统安装工程 | 92 | 34 | 58
第五章 | 新旧管连接工程 | 63 | 23 | 40
第六章 | 措施项目 | 33 | 29 | 4
合计 |  | 863 | 629 | 234

## Slide 11
新增燃气定额子目
新增现行使用，但以往定额中未涵盖的新技术、新内容，是一项具有开创性、示范性、指引性的工作。
具体新增定额包括：钢管不停输带气开孔定额，燃气报警系统安装定额，埋地法兰防腐定额，钢管停气断管定额，燃气专业措施定额，电子标识器安装定额等。
能够满足现行燃气管道工程实际特点和造价实际需要；
能够弥补武汉市现行燃气工程计价中的定额缺项问题；
能够体现武汉市科学创新发展、坚定造价改革的决心。

## Slide 12
章说明及计算规则
总 说 明
一、《武汉市燃气管道工程消耗量定额及全费用基价表》(2020)(以下简称本定额)是按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的有关要求，现行城镇燃气设计规范（GB50028-2006）、城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2015）等技术操作规程、质量评定标准、产品标准和安全操作规程为依据编制，并参考了有关地区和行业标准、定额，以及典型工程设计、施工和其他资料，结合武汉市实际情况进行修编的。本定额共六章，包括： 第一章 土石方及构筑物工程 第二章 管道及附件安装工程 第三章 管道穿跨越工程 第四章 燃气设备及报警系统安装工程 第五章 新旧管连接工程 第六章 措施项目

## Slide 13
章说明及计算规则
二、本定额既是实行工程量清单计价时配套的消耗量定额，也是实行定额计价时的武汉市基价表。本定额是编制招标控制价、施工图预算、工程竣工结算、设计概算及投资估算的依据，是企业投标报价、内部管理和核算的重要参考。 三、本定额适用于武汉市城镇范围内的新建、扩建和改建次高压A级及以下的燃气管道工程，未涵盖压力范围的套用其他适用定额。各级燃气管道的输送压力如下：
高压A 级 2.5MPa＜P≤4.0 MPa
高压B 级 1.6MPa＜P≤2.5 MPa
次高压A 级 0.8MPa＜P≤1.6 MPa
次高压B 级 0.4MPa＜P≤0.8 Mpa
中压A 级 0.2MPa＜P≤0.4 MPa
中压B 级 0.01MPa≤P≤0.2 MPa
低压 P＜0.01MPa

## Slide 14
章说明及计算规则
四、本定额消耗量是完成规定计量单位的合格产品所需的人工、材料、机械台班的数量标准，是按正常施工条件，武汉市内大多数施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织及工期进行编制的，反映了社会平均消耗量水平。
五、本定额以全费用表示。全费用是完成规定计量单位的分部分项工程所需人工费、材料费、机械费、费用、增值税之和。
1．人工费、材料费、机械费是以定额编制期确定的人工、材料、机械台班单价和对应的定额消耗量计算的。
2．费用包括总价措施项目费、企业管理费、利润、规费，本定额取费执行《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂建办[2018]27号文)及配套相关规定。
3．增值税是在一般计税法下按规定计算的销项税。

## Slide 15
章说明及计算规则
六、本定额的工作内容中，已说明了主要施工工序，次要工序虽未说明，均已包含在消耗量内。 七、关于人工消耗量和价格的确定。 1．本定额的人工工日消耗量不分工种，按普工、技工、高级技工三个技术等级。 2．本定额的人工包括基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差。 3．本定额人工每工日按8小时工作制计算。 4．人工工日单价取定：普工92元/工日，技工142元/工日，高级技工212元/工日。 5．本定额未注明拆分比例的增加工日，按各章节相应子目的普工、技工、高级技工比例执行。

## Slide 16
章说明及计算规则
八、关于材料消耗量和价格的确定。 1．本定额采用的材料(包括构配件、零件、半成品、成品)均为符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品。 2．本定额中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料。 3．本定额中材料消耗量包括净用量和损耗量。损耗量包括：从工地仓库、现场集中堆放地点(或现场加工地点)至操作(或安装)地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等，规范(设计文件)规定的预留量、搭接量不在损耗率中考虑。 4．定额列出的材料价格是从材料来源地(或交货地)至工地仓库(或存放地)后的出库除税价格，由除税的材料原价(或供应价)、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。

## Slide 17
章说明及计算规则
5．本定额中所使用的混凝土均为预拌混凝土，实际采用现场搅拌混凝土浇捣，人工、材料、机械具体调整如下。
(1)人工增加6．39工日／10 m3。
(2)水增加3．80 m3／10 m3。
(3)混凝土搅拌机增加0．39台班／10 m3。
(4)混凝土坍落度取定如下。
名称 | 现浇混凝土 | 防水混凝土 | 泵送混凝土
坍落度 | 30～50 | 30～50 | 110～130

## Slide 18
章说明及计算规则
6．本定额中所使用的砂浆均按干混预拌砂浆编制。
(1)实际使用现拌砂浆时，按下表调整。
每t
材料名称 | 技工(工日) | 水(m3) | 现拌砂浆(m3) | 罐式搅拌机 | 灰浆搅拌机 (台班)
干混砌筑砂浆 | +0．225 | -0．147 | ×0．588 | 减定额台班量 | +0．01
干混地面砂浆 |  |  |  |  | 
干混抹灰砂浆 | +0．232 | -0．151 | ×0．606 |  | 

## Slide 19
章说明及计算规则
(2)实际使用湿拌预拌砂浆时，按以下方法调整。
每t
材料名称 | 技工(工日) | 湿拌预拌砂浆(m3) | 罐式搅拌机
干混砌筑砂浆 | -0．118 | ×0．588 | 减定额台班量
干混地面砂浆 |  |  | 
干混抹灰砂浆 | -0．12l | ×0．606 | 

## Slide 20
章说明及计算规则
7．施工机械台班单价中燃料动力费并入材料中，材料数量调整时，不调整燃料动力材料数量。
8．对于用量少，低值易耗的零星材料，列为其他材料，以“%”计算其他材料费，其计算基数为不包含机械燃料动力费的计价材料费之和。
9. 本定额材料消耗量带“（）”的为未计价材料，可根据市场或实际购买的除税价格确定材料单价，该项材料费用计入材料费。 10．本定额所采用材料、半成品、成品的品种、规格型号与设计不符时，可按各章规定调整。

## Slide 21
章说明及计算规则
九、关于机械消耗量和价格的确定。 1．本定额中的机械按常用机械、合理机械配备和施工企业的机械化装备程度，并结合工程实际综合确定，包括施工机械和仪器仪表。 2．本定额的机械台班消耗量是按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合取定。 3．机械台班单价按《湖北省施工机具使用费定额》(2018)扣燃料动力费的除税价格取定。凡遇到机械台班数量调整时，同步调整燃料动力材料数量。 4．凡单位价值2000元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在建筑安装工程费中的企业管理费考虑，其消耗的燃料动力等已列入材料内。

## Slide 22
章说明及计算规则
5．定额中的机械是按施工企业自有方式考虑的。实际工程中，大型机械采用租赁方式的(需承发包双方约定)，租赁的大型机械费用按价差处理，价差作为独立费用，计取增值税。计算公式如下： 机械费价差=∑(甲乙双方商定的租赁价格或租赁机械市场信息价格-施工机械使用费定额中施工机械台班单价)×定额中大型机械总台班数×租赁机械调整系数 其中，租赁机械调整系数综合取定为0．43。

## Slide 23
章说明及计算规则
十、本定额中人工、材料、机械台班价格的管理，按《湖北省建筑安装工程费用定额》(2018)规定执行。 十一、施工与生产同时进行、有害身体健康的环境中施工时的降效增加费，本定额未考虑，发生时另行计算。 十二、本定额适用于海拔2000m以下地区、地震烈度Ⅶ度以下地区。超过上述情况时，可结合具体情况调整。

## Slide 24
章说明及计算规则
十三、行车干扰影响的调整。 不能封闭交通的工程，行车干扰影响包括行车、行人的干扰，路面保护，地下工程的接头交叉处理与恢复等，在不断交通情况下而使人工、机械降低效率。有行车干扰时，根据行车干扰影响的程度，消耗量按人工和机械乘以下调整系数计算。
行车密度(标准车／昼夜) | 10000以下 | 10001～30000 | 30001～50000 | 50001～70000 | 70000以上
调整系数(％) | 不调整 | 2 | 4 | 6 | 8

## Slide 25
章说明及计算规则
十四、执行定额时的有关规定。 1.本定额拆除子目为保护性拆除方式编制，如有未涉及的设备拆除可按相应安装子目的人工费及机械费之和乘以相应系数（保护性拆除系数为0.5，破坏性拆除系数为0.25）。
2．本定额中，除规定允许调整、换算外，一般不得因具体工程的人工、材料、机械消耗与定额规定不同而改变消耗量。 3．定额的各章说明、工程量计算规则、附注等条文中，凡注明允许按定额的人工、材料、机械换算的，均应按本定额所列单价计入定额人工费、材料费、机械费中。 4．本定额中的人工工日数量、单价及人工拆分比例，不得自行调整。

## Slide 26
章说明及计算规则
5．本定额中机械的类别、名称、规格型号为统一划分，除另有说明外，实际采用机械与定额不同，且定额配置机械能够完成定额子目的工作内容时，不允许换算。 6．当定额的人工费、机械费发生调整时，应按《湖北省建筑安装工程费用定额》(2018)有关规定，调整定额全费用中的费用。
7. 地下管道工程不足50m时，管径Φ≤300mm的，其人工和机械台班耗用量乘系数1.67，管径Φ〉300mm的，其人工和机械台班耗用量乘系数2。
8.城镇道路及其附属工程范围内的管线及设备安装工程适用于市政工程取费,建筑项目红线范围内管线及设备安装工程适用于安装工程取费。市政、安装工程以管道碰头点（含预留阀门）为分界点。

## Slide 27
章说明及计算规则
9．本定额未列的项目，由有关建设施工单位收集提供资料，报武汉市工程建设标准定额站编制补充。
10．本定额是我市建设工程计价的规范性文件，各区、各部门不得另行编制、修改和翻印。
11．本定额中遇有两个或两个以上系数时，按连乘方法计算。
12．本定额注有“××以内”或“××以下”者，均包括××本身；“××以外”或“××以上”者，则不包括××本身。
13．凡本说明未尽事宜，详见各章、节说明和附录。

## Slide 28
章说明及计算规则
第一章 土石方及构筑物工程
① “定型井”分为：钢制闸阀钢筋混凝土阀门井、聚乙烯阀门钢筋混凝土井、钢制法兰球阀钢筋混凝土阀门井。“定型井”以“座”为计量单位，安装井盖以“座”为计量单位。
②“定型箱式调压器基础”按进出口管径考虑，以“座”为计量单位。

## Slide 29
章说明及计算规则
③“钢筋工程”工作内容包括：制作、绑扎、安装以及浇灌混凝土时维护钢筋用工；钢筋分为现浇构件、预制构件两种形式；钢筋规格按Φ10以内、Φ10以外综合取定，可按实际规格调整材料价格。钢筋工程量按设计图纸以“t”为计量单位，损耗已在定额中考虑。
④本章中除“定型井”、“定型箱式调压器基础”、“钢筋工程”以外其他子目均借用湖北省2018版定额，说明及计算规则均不变。

## Slide 30
章说明及计算规则
第二章 管道及附件安装工程
①“法兰安装工程”，钢塑转换法兰中未包括平焊钢制法兰，需另行套用平焊钢制法兰定额子目。
②“燃气单向气源管拆除工程”，不包括挖土方及管道混凝土基础和垫层。管道拆除要求旧管保持基本完好。管道拆除工程量以“处”为计算单位。
③“刷油、防腐、阴极保护及探伤工程”，定额内容包括除锈、管道外防腐及补伤、接口外防腐、管道焊缝探伤、焊缝的X射线摄影、牺牲阳极、法兰防腐，腻子塑形，牛油布缠绕安装。本节定额中的除锈和刷油按管道和一般钢结构考虑；

## Slide 31
章说明及计算规则
刷油工程按安装地点就地刷油考虑；除锈以新建工程轻微锈蚀手工除锈考虑，维修改造工程锈蚀情况严重的，一般钢结构除锈按照定额人工、材料、机械乘以系数1.5，管道除锈按照定额人工、材料、机械乘以系数2.5。管道防腐是按集中制作和现场制作相结合的方法考虑。管道防腐采用冷缠胶带防腐及热收缩缠绕带防腐及补伤，管道接口防腐采用热收缩套工艺。无损探伤按正常情况考虑，定额中不含固定射线检测仪器所使用的支架制作及超声波探伤所需各种对比试块的制作。

## Slide 32
章说明及计算规则
管道焊缝X射线摄影中的软底片包括（80mm×300mm）及（80mm×150mm）两种规格。本节定额中牺牲阳极安装按测试井和测试桩分别考虑。需进行现场牛油腻子和牛油布防腐的埋地钢制阀门，根据需要进行防腐的接口口径套用相近口径的埋地法兰牛油腻子和牛油布防腐子目。管道内外防腐计算工程量时均不扣除管件、阀门所占长度。碳钢管道外表面除锈防腐工程，以管道外表面积计算各种规格钢管外表面积。钢管的接口防腐、伤口修补以“个”为计量单位，补口长度以 0.6m 计算，管道补伤工作量以2%管道长度比例计算。

## Slide 33
章说明及计算规则
单处补伤面积大于5m²，按交联聚乙烯热收缩带缠绕包覆定额子目执行。管道焊缝超声波探伤以“一个口”为计量单位。如遇管材、钢板的超声波探伤时，应将探伤长度算成相应管径焊缝长度来计算。管道焊缝 X 射线摄影以“张”为计量单位。管道刷油以“m²” 为计量单位； 金属支架刷油以“100kg”为计量单位；管道除锈以“m²” 为计量单位；金属支架除锈以“100kg”为计量单位。牺牲阳极安装均以“组”为计量单位，牺牲阳极的附属工程，可按实际需要套用相应定额，铜导线长度如超过定额取定量±10％时，可按实调整铜导线材料消耗量。

## Slide 34
章说明及计算规则
④成品防腐管道需做电火花检测按照管道外表面积计算。
⑤机械钻孔项目是按混凝土墙体及混凝土楼板考虑的，厚度系综合取定。如实际墙体厚度超过300mm，楼板厚度超过220mm时，按相应定额人工，材料、机械乘以系数1.2。砖墙钻孔按机械钻孔定额人工、材料、机械乘以系数0.4。

## Slide 35
章说明及计算规则
第三章 管道穿跨越工程
①地下管线复核子目用于施工前对作业影响区域内的既有地下管线进行复核定位，已综合考虑原有地下管线的不同材质及采用的探测工艺和仪器。
②钻机安装、拆除、调试子目中不包括钻机场外运输费用。
③管道地面布设子目中滚轮架根据定向钻进管线口径不同，分为小、中、大三种规格，管道公称直径 DN300 以内、公称外径dn315以内为小型滚轮架，公称直径DN600以内，公称外径dn630以内为中型滚轮架，公称直径DN600以上、公称外径dn630以上为大型滚轮架。该定额按正常施工场地条件考虑，若因场地受限而发生管道整体平移，可另行计算。

## Slide 36
章说明及计算规则
④本节规定了泥浆总量的工程量计算规则。本节定额未包括蓄水池挖填、泥浆池和沟、泥浆处理及运输需另行计算。
⑤本节定额的钻导向孔、扩孔、回拖三节适用于小型钻机，未考虑中、大型钻机，土质类别未考虑岩石，发生时执行其他定额。

## Slide 37
章说明及计算规则
⑥本节定额的穿越长度分为三种：短距离（<300m）、中距离（300～800m）、长距离（>800m）。定额穿越长度按 300m以下编制，大于300m的穿越工程，在套用扩孔、管线回拖定额时，应乘以下表相应的长度系数。
穿越长度系数表
穿越距离 | 短距离 （<300m） | 中距离 （300～ 800m） | 长距离 （>800m）
扩孔系数 | 1.00 | 1.20 | 1.65
PE 管回拖系数 | 1.00 | 1.15 | 1.62
钢管回拖系数 | 1.00 | 1.23 | 1.67

## Slide 38
章说明及计算规则
⑦地下管线复核工程量计算：宽度按定向钻进管线中心线两侧各 5m，长度按入、出土点水平长度两侧各加 10m 计，以“m²”为计量单位。双管或多管定向钻进的间距在 10m 以内时，宽度可按最外侧两根管道设计中心距两侧各 5m 计，管道间距在10m 以外时，复核面积分别计算。

## Slide 39
章说明及计算规则
⑧定向钻进工程每米管道对应的泥浆总量计算：
（1）施工现场不具备泥浆池建造条件，泥浆不回收循环使用时，可按以下公式计算：
V= KLπD2/4
式中 V—管道泥浆总量（m³）
K—管径系数
L—管道长度（m）
D—回扩孔终孔外径（m）
管径系数表
定向钻进管道口径 | DN300/dn315以内 | DN600/dn630以内 | DN800/dn800以内
管径系数 K | 1.2 | 1.6 | 2.0

## Slide 40
章说明及计算规则
（2）施工现场如具备泥浆池建造条件，泥浆可回收循环使用，泥浆池建造执行《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》相应项目，泥浆运输按管外径截面体积计算。
⑨钻导向孔、扩孔及管线回拖工程量均按延长米以“m”为计量单位，其中管线回拖工程量按钻导向孔长度每端各加 1.5m。
⑩管道顶进项目中的顶镐均为液压自退式，如采用人力顶镐，定额人工乘以系数1.43；如系人力退顶(回镐)时定额乘以系数1.20，其他不变。

## Slide 41
章说明及计算规则
⑪顶管工程按无地下水考虑，遇地下水排(降)水费用另行计算。
⑫顶进定额仅包括土方出坑，不包括土方外运费用。
⑬钢筋混凝土后座不包含模板制作、安拆，钢筋除锈、制作、安装工作内容，使用时需另行计算。
⑭单位工程中，管径1650mm以内敞开式顶进在100m以内，顶进相应项目人工、机械乘以系数1.3。
⑮旧管道内穿芯管若采用不同拖管机械时，可按实调整。
⑯旧管道内穿芯管若在实际施工时无法使用保护环，可按设计要求采用其他保护措施。

## Slide 42
章说明及计算规则
第四章 燃气设备及报警系统安装工程
本章定额适用于燃气管线工程中的燃气设备及报警系统的安装及拆除工程。
本章定额不包括土方工程、管道安装工程相关内容，相应内容套用相关分章定额。
设备安装中少量电焊条耗用量和电焊机台班耗用量已包括在其他材料费和其他机械费中，计算时不再另行计取。
壁挂式调压箱、落地式调压箱（柜）安装，均按调压箱（柜）进口口径设置定额子目。

## Slide 43
章说明及计算规则
壁挂式调压箱、落地式调压箱（柜）按成套供货价计入主材价，包括调压设备主体和进出口接口法兰相匹配的配对法兰、螺栓、螺母、垫片等附件，以及调压箱的箱体。不包括箱体与墙体连接用膨胀螺栓。
调压箱安装不包括支架及设备基础，发生时执行其他相应项目。
膜式燃气表安装项目适用于螺纹连接的民用或公用膜式燃气表，IC卡膜式燃气表安装按膜式燃气表安装项目，其人工乘以系数1.1。

## Slide 44
章说明及计算规则
膜式燃气表安装项目中列有2个表接头，如随燃气表配套表接头时，应扣除所列表接头。膜式燃气表安装项目中不包括表托架制作安装，发生时根据工程要求另行计算。
法兰式燃气流量计安装项目包括与法兰连接一侧所用的螺栓、垫片。
燃气表、过滤器安装已包括了各种管件及煤气表、过滤器的安装和校验调试。
配管工程均未包括接线箱、盒、支架制作安装，相应内容应执行一般铁构件制作安装定额。

## Slide 45
章说明及计算规则
报警电源箱、整流装置安装定额未包括基础槽钢、角钢的制作安装，其工程量应按本册相应定额另行计算。
一般铁构件制作安装按每件3kg以内考虑，若单件重量大于3kg，按相关定额执行。
燃气报警系统调试为系统联动调试，分为多线制和总线制。总线制调试按总线制探测器的点数套用。超过64个点，每增加4个点以内的按一套计取。
电缆和信号线路敷设按单根以“100m单线”为计量单位。敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度，敷设沿线的接线设备进出两端各增加1.5m附加长度。电缆附加及预留的长度是电缆长度的组成部分，应计入电缆长度工程量以内。如电缆敷设后实量，应按实量值计算，不考虑预留长度。

## Slide 46
章说明及计算规则
电缆终端头及中间头均以“个”为 计量单位。控制电缆均按一根电缆有两个终端头情况计算。 1KV 以下截面积在 10mm² 以下的电缆不计算终端头制作安装。
设备拆除均不包括挖土方、管道混凝土基础及垫层。设备拆除要求旧设备保持完好。临时设备拆除，套用相应定额，其材料不计，人工乘以 0.8 系数。
接地极安装与接地母线敷设定额不包括采用爆破法施工、接地电阻率高的土质换土、接地电阻测定工作。工程实际发生时，执行相关定额。

## Slide 47
章说明及计算规则
户外接地母线敷设定额是按照室外整平标高和一般土质综合编制的，包括地沟挖填土和夯实，执行定额时不再计算土方工程量。户外接地沟挖深为0.75m，每米沟长土方量为0.34 m3。如设计要求埋设深度与定额不同时，应按照实际土方量调整。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时应另行计算。
接地极制作安装根据材质与土质，按照设计图示数量以“根”为计量单位。接地极长度按照设计长度计算，设计无规定时，每根按照2.5m计算。

## Slide 48
章说明及计算规则
第五章 新旧管连接工程
①“停输连接”。室外管道碰头项目适用于新建管道与已有气源管道的碰头连接，如已有气源管道已做预留接口则不执行相应安装项目；与已有管道碰头项目中，不包含氮气置换、连接后的单独试压以及带气施工措施费,应根据施工方案另行计算。与已有管道碰头项目中，镀锌钢管碰头、钢管不带介质碰头、铸铁管不带介质碰头和塑料管不带介质碰头均按主管管径计算，以“处”为计量单位。

## Slide 49
章说明及计算规则
②“不停输连接”。适用于室外管道不停输连接，包括燃气塑料管不停输连接、钢管不停输连接等项目，按开孔口径设立定额子目；适用0.4MPa以下管道不停输连接工程,如发生0.4MPa以上管道不停输连接，需按设计要求另行计算。适用于新建管道与已有气源管道不停输连接。本节项目仅指连接器开孔工序，不包含支管及支线闸阀安装，如实际施工方案有支管及闸阀安装，可另行据实按相关定额计算。不包含带气施工措施费，可根据施工方案另行计算。

## Slide 50
章说明及计算规则
③“新旧管连接准备辅助工程”。在新建管道接入运行管网时，为保障供气安全和最大限度降低对用户用气的影响，新旧管连接发生的系列辅助工作，需按压力、口径、长度、受影响用户计算相应辅助工程费用，特编制本节与新旧管连接工程配套使用。本节定额包括铸铁管、钢管、镀锌钢管、聚乙烯管新旧管连接时的准备辅助工程。新旧管连接准备辅助工程工作内容包括抽盲板，连接辅助，阀门启闭和管线调压。

## Slide 51
章说明及计算规则
本节定额的连接辅助,是指为停气或不停气连接时所做的必备辅助工作,分P<0.01MPa、0.01MPa≤P≤0.4MPa和0.4MPa＜P≤1.6MPa三档压力级制,已包括前期和后期辅助工作。如发生1.6MPa以上压力的,需按设计要求另行计算。本节定额的阀门启闭适用于停气降压的辅助工作,已考虑了阀门操作工人在连接过程中的等候时间。管线调压按调压器出口径设置定额子目。 “连接辅助”、“管线调压”中已综合考虑了放散气体量和放散管的摊销。如发生量不一致时,不作调整。抽盲板按口径以“个”为计量单位。

## Slide 52
章说明及计算规则
“连接辅助”按阀门之间(包括新排管道)的管道长度均以延长米计算,按“m”为计量单位。 “阀门启闭”以“个”为计量单位。 “管线调压”以“组”为计量单位。
④“停气钢管断管”。包括钢管停气断管。适用于已通气管道进行停气施工时的断管作业，不含现场的带气作业措施费用。钢管停气断管以“口” 为计量单位。
⑤本章其他定额子目均借用湖北省2018版定额，说明及计算规则均不变。

## Slide 53
章说明及计算规则
第六章 措施项目
包括：临时支护工程、脚手架工程、混凝土模板工程、围堰工程、施工便道、施工排水与降水、大型机械进出场及安拆、燃气专业措施。适用于燃气管线工程各类措施项目，与本定额各章节配套使用。场内水平运距均综合取定，除各小节另有规定外实际运距与定额不符时，定额不再调整。施工机械是按合理的机械进行配备，在执行中，不得因机械型号不同而调整。

## Slide 54
章说明及计算规则
①“燃气专业措施项目”。主要包括防火措施、应急风险措施和恢复供气措施项目。新旧管连接作业应计算防火措施和应急风险措施。
如采取停气措施后，恢复供气时应计算恢复供气措施，居民用户执行民用子目，其他用户执行公用子目。
②本章其他定额子目均借用湖北省2018版定额，说明及计算规则均不变。

## Slide 55
水平测算情况
4

## Slide 56
水平测算情况
1、测算说明
本次直接费水平测算时主要按章来测算；选取具有代表性的项目有乡村人家自由路店预留燃气工程、武汉市轨道交通12号线武昌段板桥出入场站燃气管道迁改工程、泛海生活广场商业预留燃气管道工程、长青壹号气源管中压燃气管道工程等相关内容,具体测算原则如下：
①对上述项目现行定额编制的处理原则：
（1）定额子目系数换算、商品砼抽换全取消换算处理.
（2）借用定额子目全部删除,只保留现行的2018版本定额.
（3）材料单价还原成现行定额基期水平；
（4）选取代表性的测算，删除重复利用相应定额子目的内容（如：地下车站选取车站主体做为代表性测算，对车站附属内容与主体一致的不测算）。

## Slide 57
水平测算情况
②对上述项目新版定额测算处理原则：
（1）涉及补充定额子目不测算；
（2）材料单价为新版定额基期水平。
定额直接费水平测算分析：新定额直接费总水平较现行定额平均提高了1.64%，如果仅从人工费水平看，人工费水平提高了1.66%。

## Slide 58
水平测算情况
2、工程造价水平测算
充分考虑压力级制、工程类别、管道材质、定额子目覆盖面来选取典型案例工程，分别套用现行定额（2018版定额）与2020版拟出版的定额，计算工程造价。
套用现行定额时，安全文明施工费按“市城建局关于调整武汉市建设工程安全文明施工费取费标准等计价规定的通知（武城建（2019）77号）”调整，其他各项费用按照湖北省住建厅湖北省造价总站相关文件执行。

## Slide 59
水平测算情况
套用2020版定额时，未计算扬尘防治增加费，材料价格和现行定额保持同一价格水平，安全文明施工费按“市城建局关于调整武汉市建设工程安全文明施工费取费标准等计价规定的通知（武城建（2019）77号）”调整，其他各项费用按照湖北省住建厅湖北省造价总站相关文件执行。
测算的基础数据由武汉市天然气有限公司提供。
工程造价水平测算分析：新定额工程总造价总体水平较现行定额平均提高了1.63%。

## Slide 60
费用定额
5

## Slide 61
费用定额
费用定额，依据每个子目不同工作性质确定其取费专业，并按照《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018版）中相应专业的费率标准计算，未重新测算费率。具体明细见下表：

## Slide 62
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
1 | R1-1-1 | 小型机械拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除厚 10cm 以内 | 100m2 | 市政
2 | R1-1-2 | 小型机械拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除每增减 1cm | 100m2 | 市政
3 | R1-1-3 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚 15cm 内 | 100m2 | 市政
4 | R1-1-4 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋每增减 1cm | 100m2 | 市政
5 | R1-1-5 | 小型机械拆除混凝土类路面层 有筋厚 15cm 内 | 100m2 | 市政
6 | R1-1-6 | 小型机械拆除混凝土类路面层 有筋每增减 1cm | 100m2 | 市政
7 | R1-1-7 | 风镐拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm | 100m2 | 市政
8 | R1-1-8 | 风镐拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 每增减1cm | 100m2 | 市政
9 | R1-1-9 | 岩石破碎机拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm | 100m2 | 市政
10 | R1-1-10 | 岩石破碎机拆除水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 每增减1cm | 100m2 | 市政
11 | R1-1-11 | 混凝土预制板 混凝土预制板 | 100m2 | 市政
12 | R1-1-12 | 现浇混凝土面层 现浇混凝土面层厚 10cm 内 | 100m2 | 市政
13 | R1-1-13 | 现浇混凝土面层 现浇混凝土面层每增减 1cm | 100m2 | 市政
14 | R1-1-14 | 普通黏土砖 普通黏土砖平铺 | 100m2 | 市政
15 | R1-1-15 | 普通黏土砖 普通黏土砖侧铺 | 100m2 | 市政
16 | R1-1-16 | 普通黏土砖 普通黏土砖立铺 | 100m2 | 市政
17 | R1-1-17 | 风镐拆除 风镐拆除现浇混凝土面（垫）层厚10cm内 | 100m2 | 市政
18 | R1-1-18 | 风镐拆除 风镐拆除现浇混凝土面（垫）层每增减1cm | 100m2 | 市政
19 | R1-1-19 | 风镐拆除 风镐拆除石质块料面层含砂浆结合层 | 100m2 | 市政
20 | R1-1-20 | 砖砌检查井 砖砌检查井深 4m 以内 | 10m3 | 市政

## Slide 63
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
21 | R1-1-21 | 砖砌检查井 砖砌检查井深 3m 以内 | 10m3 | 市政
22 | R1-1-22 | 砖砌其他构筑物 砖砌其他构筑物 | 10m3 | 市政
23 | R1-1-23 | 侧石 侧石混凝土 | 100m | 市政
24 | R1-1-24 | 侧石 侧石石质 | 100m | 市政
25 | R1-1-25 | 侧石 侧石1/2 砖 | 100m | 市政
26 | R1-1-26 | 侧石 侧石一砖 | 100m | 市政
27 | R1-1-27 | 缘石 缘石混凝土 | 100m | 市政
28 | R1-1-28 | 缘石 缘石石质 | 100m | 市政
29 | R1-1-29 | 混凝土侧缘石（L形） 混凝土侧缘石（L形） | 100m | 市政
30 | R1-1-30 | 拆除混凝土管道 管径φ300（mm以内） | 100m | 市政
31 | R1-1-31 | 拆除混凝土管道 管径φ450（mm以内）） | 100m | 市政
32 | R1-1-32 | 拆除混凝土管道 管径φ600（mm以内） | 100m | 市政
33 | R1-1-33 | 拆除混凝土管道 管径φ800（mm以内） | 100m | 市政
34 | R1-1-34 | 拆除混凝土管道 管径φ1000（mm以内） | 100m | 市政
35 | R1-1-35 | 拆除混凝土管道 管径φ1500（mm以内） | 100m | 市政
36 | R1-1-36 | 拆除混凝土管道 管径φ2000（mm以内） | 100m | 市政
37 | R1-1-37 | 人工拆除 镀锌管道公称管径 （φ15~20mm以内） | 10m | 市政
38 | R1-1-38 | 人工拆除 镀锌管道公称管径 （φ25~32mm以内） | 10m | 市政
39 | R1-1-39 | 人工拆除 镀锌管道公称管径 （φ40~50mm以内） | 10m | 市政
40 | R1-1-40 | 人工拆除 镀锌管道公称管径 （φ75mm以内） | 10m | 市政
41 | R1-1-41 | 人工拆除 镀锌管道公称管径 （φ100mm以内） | 10m | 市政
42 | R1-1-42 | 人工拆除 金属管道管径φ200（mm以内） | 100m | 市政
43 | R1-1-43 | 人工拆除 金属管道管径φ400（mm以内） | 100m | 市政
44 | R1-1-44 | 人工拆除 金属管道管径φ600（mm以内） | 100m | 市政
45 | R1-1-45 | 机械拆除 机械拆除管径φ300（mm以内） | 100m | 市政
46 | R1-1-46 | 机械拆除 机械拆除管径φ500（mm以内） | 100m | 市政
47 | R1-1-47 | 机械拆除 机械拆除管径φ800（mm以内） | 100m | 市政
48 | R1-1-48 | 机械拆除 机械拆除管径φ1000（mm以内） | 100m | 市政
49 | R1-1-49 | 伐树 伐树，离地面 20cm 处树干直径 (cm) φ30以内 | 10棵 | 市政
50 | R1-1-50 | 伐树 伐树，离地面 20cm 处树干直径 (cm) φ40以内 | 10棵 | 市政

## Slide 64
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
51 | R1-1-51 | 伐树 伐树，离地面 20cm 处树干直径 (cm) φ50以内 | 10棵 | 市政
52 | R1-1-52 | 伐树 伐树，离地面 20cm 处树干直径 (cm) φ50以外 | 10棵 | 市政
53 | R1-1-53 | 挖树蔸 挖树蔸，离地面 20cm 处树干直径 (cm) φ30以内 | 10棵 | 市政
54 | R1-1-54 | 挖树蔸 挖树蔸，离地面 20cm 处树干直径 (cm) φ40以内 | 10棵 | 市政
55 | R1-1-55 | 挖树蔸 挖树蔸，离地面 20cm 处树干直径 (cm) φ50以内 | 10棵 | 市政
56 | R1-1-56 | 挖树蔸 挖树蔸，离地面 20cm 处树干直径φ50以外 (cm) 内 | 10棵 | 市政
57 | R1-1-57 | 切缝 旧路面机械切缝 | 100m | 市政
58 | R1-2-1 | 人工挖一般土方（基深）一、二类土≤2m | 10m3 | 土方
59 | R1-2-2 | 人工挖一般土方（基深）一、二类土＞2m | 10m3 | 土方
60 | R1-2-3 | 人工挖一般土方（基深）三类土≤2m | 10m3 | 土方
61 | R1-2-4 | 人工挖一般土方（基深）三类土≤4m | 10m3 | 土方
62 | R1-2-5 | 人工挖一般土方（基深）四类土≤2m | 10m3 | 土方
63 | R1-2-6 | 人工挖一般土方（基深）四类土≤4m | 10m3 | 土方
64 | R1-2-7 | 人工挖沟槽土方(槽深）一、二类土≤2m | 10m3 | 土方
65 | R1-2-8 | 人工挖沟槽土方(槽深）一、二类土＞2m | 10m3 | 土方
66 | R1-2-9 | 人工挖沟槽土方(槽深）三类土≤2m | 10m3 | 土方
67 | R1-2-10 | 人工挖沟槽土方(槽深）三类土≤4m | 10m3 | 土方
68 | R1-2-11 | 人工挖沟槽土方(槽深）四类土≤2m | 10m3 | 土方
69 | R1-2-12 | 人工挖沟槽土方(槽深）四类土≤4m | 10m3 | 土方
70 | R1-2-13 | 人工挖基坑土方（坑深）一、二类土≤2m | 10m3 | 土方
71 | R1-2-14 | 人工挖基坑土方（坑深）一、二类土＞2m | 10m3 | 土方
72 | R1-2-15 | 人工挖基坑土方（坑深）三类土≤2m | 10m3 | 土方
73 | R1-2-16 | 人工挖基坑土方（坑深）三类土≤4m | 10m3 | 土方
74 | R1-2-17 | 人工挖基坑土方（坑深）三类土≤6m | 10m3 | 土方
75 | R1-2-18 | 人工挖基坑土方（坑深）四类土≤2m | 10m3 | 土方
76 | R1-2-19 | 人工挖基坑土方（坑深）四类土≤4m | 10m3 | 土方
77 | R1-2-20 | 人工挖基坑土方（坑深）四类土≤6m | 10m3 | 土方
78 | R1-2-21 | 人工挖淤泥、流砂 | 10m3 | 土方
79 | R1-2-22 | 人工装车土方 | 10m3 | 土方
80 | R1-2-23 | 人工运土方运距≤20m | 10m3 | 土方

## Slide 65
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
81 | R1-2-24 | 人工运土方≤200m，每增运20m | 10m3 | 土方
82 | R1-2-25 | 人工运淤泥、流砂运距≤20m | 10m3 | 土方
83 | R1-2-26 | 人工运淤泥、流砂≤200m，每增运20m | 10m3 | 土方
84 | R1-2-27 | 人力车运土方运距≤50m | 10m3 | 土方
85 | R1-2-28 | 人力车运土方≤500m，每增运50m | 10m3 | 土方
86 | R1-2-29 | 人力车运淤泥、流砂运距≤50m | 10m3 | 土方
87 | R1-2-30 | 人力车运淤泥、流砂≤500m，每增运50m | 10m3 | 土方
88 | R1-2-31 | 反铲挖掘机不装车（斗容量 0.6m3)一、二类土 | 1000m3 | 土方
89 | R1-2-32 | 反铲挖掘机不装车（斗容量 0.6m3)三类土 | 1000m3 | 土方
90 | R1-2-33 | 反铲挖掘机不装车（斗容量 0.6m3)四类土 | 1000m3 | 土方
91 | R1-2-34 | 反铲挖掘机不装车（斗容量 1m3)一、二类土 | 1000m3 | 土方
92 | R1-2-35 | 反铲挖掘机不装车（斗容量 1m3)三类土 | 1000m3 | 土方
93 | R1-2-36 | 反铲挖掘机不装车（斗容量 1m3)四类土 | 1000m3 | 土方
94 | R1-2-37 | 反铲挖掘机装车（斗容量 0.6m3)一、二类土 | 1000m3 | 土方
95 | R1-2-38 | 反铲挖掘机装车（斗容量 0.6m3)三类土 | 1000m3 | 土方
96 | R1-2-39 | 反铲挖掘机装车（斗容量 0.6m3)四类土 | 1000m3 | 土方
97 | R1-2-40 | 反铲挖掘机装车（斗容量 1m3)一、二类土 | 1000m3 | 土方
98 | R1-2-41 | 反铲挖掘机装车（斗容量 1m3)三类土 | 1000m3 | 土方
99 | R1-2-42 | 反铲挖掘机装车（斗容量 1m3)四类土 | 1000m3 | 土方
100 | R1-2-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（不装车）一、二类土 | 1000m3 | 土方
101 | R1-2-44 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（不装车）三类土 | 1000m3 | 土方
102 | R1-2-45 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（不装车）四类土 | 1000m3 | 土方
103 | R1-2-46 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（装车）一、二类土 | 1000m3 | 土方
104 | R1-2-47 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（装车）三类土 | 1000m3 | 土方
105 | R1-2-48 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（装车）四类土 | 1000m3 | 土方
106 | R1-2-49 | 挖掘机挖淤泥、流砂不装车 | 1000m3 | 土方
107 | R1-2-50 | 挖掘机挖淤泥、流砂装车 | 1000m3 | 土方
108 | R1-2-51 | 装载机装松散土斗容量（1.0m3） | 1000m3 | 土方
109 | R1-2-52 | 装载机装运土方（斗容1m3）运距20m以内 | 1000m3 | 土方
110 | R1-2-53 | 装载机装运土方（斗容1m3）150m以内每增加10m | 1000m3 | 土方

## Slide 66
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
111 | R1-2-54 | 自卸汽车运土方（载重8t以内）运距1km以内 | 1000m3 | 土方
112 | R1-2-55 | 自卸汽车运土方（载重8t以内）30km以内每增加1km | 1000m3 | 土方
113 | R1-2-56 | 自卸汽车运土方（载重8t以内）31~40km以内每增加1km | 1000m3 | 土方
114 | R1-2-57 | 机动翻斗车运土运距≤100m | 10m3 | 土方
115 | R1-2-58 | 机动翻斗车运土≤500m,每增运100m | 10m3 | 土方
116 | R1-2-59 | 泥浆运输运距（5km以内） | 10m3 | 土方
117 | R1-2-60 | 泥浆运输运距（每增减1km以内） | 10m3 | 土方
118 | R1-2-61 | 机械凿打岩石、混凝土和钢筋混凝土（坑槽内）软岩 | 100m3 | 土方
119 | R1-2-62 | 机械凿打岩石、混凝土和钢筋混凝土（坑槽内）较软岩 | 100m3 | 土方
120 | R1-2-63 | 机械凿打岩石、混凝土和钢筋混凝土（坑槽内）较硬岩 | 100m3 | 土方
121 | R1-2-64 | 机械凿打岩石、混凝土和钢筋混凝土（坑槽内）坚硬岩 | 100m3 | 土方
122 | R1-2-65 | 机械凿打岩石、混凝土和钢筋混凝土（坑槽内）混凝土 | 100m3 | 土方
123 | R1-2-66 | 机械凿打岩石、混凝土和钢筋混凝土（坑槽内）钢筋混凝土 | 100m3 | 土方
124 | R1-2-67 | 人工空压机配合拆除无筋 | 10m3 | 土方
125 | R1-2-68 | 人工空压机配合拆除有筋 | 10m3 | 土方
126 | R1-2-69 | 不装车 | 10m3 | 土方
127 | R1-2-70 | 装车 | 10m3 | 土方
128 | R1-2-71 | 挖掘机挖建筑垃圾 | 10m3 | 土方
129 | R1-2-72 | 装载机装混凝土、沥青混凝土破块1m3 | 1000m3 | 土方
130 | R1-2-73 | 装载机装建筑垃圾1m3以内 | 1000m3 | 土方
131 | R1-2-74 | 自卸汽车（载重8t以内）（运距30km以内）混凝土、沥青混凝土破块1km以内 | 1000m3 | 土方
132 | R1-2-75 | 自卸汽车（载重8t以内）（运距30km以内）混凝土、沥青混凝土破块每增加1km | 1000m3 | 土方
133 | R1-2-76 | 自卸汽车（载重8t以内）（运距30km以内）建筑垃圾1km以内 | 1000m3 | 土方
134 | R1-2-77 | 自卸汽车（载重8t以内）（运距30km以内）建筑垃圾每增加1km | 1000m3 | 土方
135 | R1-2-78 | 自卸汽车运石碴（载重8t以内）运距1km以内 | 1000m3 | 土方
136 | R1-2-79 | 自卸汽车运石碴（载重8t以内）10km以内每增加1km | 1000m3 | 土方
137 | R1-2-80 | 机械场地平整 | 100m2 | 土方
138 | R1-2-81 | 原土碾压 | 100m2 | 土方
139 | R1-2-82 | 回填土 夯填土人工槽坑 | 10m3 | 土方
140 | R1-2-83 | 回填土 夯填土机械槽坑 | 10m3 | 土方

## Slide 67
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
141 | R1-2-84 | 回填砂 | 10m3 | 市政
142 | R1-3-1 | 管道（渠）垫层 碎石干铺 | 10m3 | 市政
143 | R1-3-2 | 管道（渠）垫层 混凝土 | 10m3 | 市政
144 | R1-3-3 | 管道（渠）垫层 砂 | 10m3 | 市政
145 | R1-3-4 | 平基 混凝土平基混凝土 | 10m3 | 市政
146 | R1-3-5 | 平基 混凝土平基钢筋混凝土 | 10m3 | 市政
147 | R1-3-6 | 墙身、拱盖砌筑 墙身砖砌 | 10m3 | 市政
148 | R1-3-7 | 混凝土方沟 壁 | 10m3 | 市政
149 | R1-3-8 | 混凝土、砌筑墙帽 混凝土无筋 | 10m3 | 市政
150 | R1-3-9 | 抹灰 底面 | 100m2 | 市政
151 | R1-3-10 | 抹灰 砖墙立面 | 100m2 | 市政
152 | R1-3-11 | 渠道沉降缝 二毡三油 | 100m2 | 市政
153 | R1-3-12 | 渠道沉降缝 每增减一毡一油 | 100m2 | 市政
154 | R1-3-13 | 渠道沉降缝 二布三油 | 100m2 | 市政
155 | R1-3-14 | 渠道沉降缝 每增减一布一油 | 100m2 | 市政
156 | R1-3-15 | 预制 矩形盖板（板厚10cm以内） | 10m3 | 市政
157 | R1-3-16 | 预制 矩形盖板（板厚20cm以内） | 10m3 | 市政
158 | R1-3-17 | 预制 矩形盖板（板厚30cm以内） | 10m3 | 市政
159 | R1-3-18 | ①渠道盖板 矩形盖板（每块体积0.1m3以内） | 10m3 | 市政
160 | R1-3-19 | ①渠道盖板 矩形盖板（每块体积0.3m3以内） | 10m3 | 市政
161 | R1-3-20 | ①渠道盖板 矩形盖板（每块体积0.5m3以内） | 10m3 | 市政
162 | R1-3-21 | 砌筑 砖砌圆形 | 10m3 | 市政
163 | R1-3-22 | 砌筑 砖砌矩形 | 10m3 | 市政
164 | R1-3-23 | ①砖墙 抹灰井内侧 | 100m2 | 市政
165 | R1-3-24 | ①砖墙 抹灰井底 | 100m2 | 市政
166 | R1-3-25 | ①砖墙 抹灰流槽 | 100m2 | 市政
167 | R1-3-26 | ②安装 检查井铸铁、井盖、座 | 10套 | 市政
168 | R1-3-27 | ②安装 检查井混凝土、井盖、座 | 10套 | 市政
169 | R1-3-28 | 管道支墩（挡墩） 每处（1m3内） | 10m3 | 市政
170 | R1-3-29 | 钢制闸阀钢筋混凝土阀门井 DN100 | 座 | 市政

## Slide 68
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
171 | R1-3-30 | 钢制闸阀钢筋混凝土阀门井 DN150 | 座 | 市政
172 | R1-3-31 | 钢制闸阀钢筋混凝土阀门井 DN200 | 座 | 市政
173 | R1-3-32 | 钢制闸阀钢筋混凝土阀门井 DN300 | 座 | 市政
174 | R1-3-33 | 钢制闸阀钢筋混凝土阀门井 DN500 | 座 | 市政
175 | R1-3-34 | 钢制闸阀钢筋混凝土阀门井（带标准管段） DN100-DN200 | 座 | 市政
176 | R1-3-35 | 钢制闸阀钢筋混凝土阀门井（带标准管段） DN300 | 座 | 市政
177 | R1-3-36 | 聚乙烯阀门钢筋混凝土阀门井 ≤250 | 座 | 市政
178 | R1-3-37 | 钢制法兰球阀钢筋混凝土阀门井 DN200-DN300 | 座 | 市政
179 | R1-3-38 | 钢制法兰球阀钢筋混凝土阀门井 DN500 | 座 | 市政
180 | R1-3-39 | 钢制法兰球阀钢筋混凝土阀门井（带标准管段） DN300 | 座 | 市政
181 | R1-3-40 | 钢制法兰球阀钢筋混凝土阀门井（带标准管段） DN500 | 座 | 市政
182 | R1-3-41 | 井体人孔盖座安装 φ860 | 座 | 市政
183 | R1-3-42 | 阀门井盖座安装 300×300 | 座 | 市政
184 | R1-3-43 | 箱式调压器混凝土基础 出口管径公称直径50mm以内 | 座 | 市政
185 | R1-3-44 | 箱式调压器混凝土基础 出口管径公称直径80mm以内 | 座 | 市政
186 | R1-3-45 | 箱式调压器混凝土基础 出口管径公称直径100mm以内 | 座 | 市政
187 | R1-3-46 | 箱式调压器混凝土基础 出口管径公称直径150mm以内 | 座 | 市政
188 | R1-3-47 | 箱式调压器混凝土基础 出口管径公称直径200mm以内 | 座 | 市政
189 | R1-3-48 | 箱式调压器混凝土基础 出口管径公称直径300mm以内 | 座 | 市政
190 | R1-4-1 | 现浇混凝土钢筋φ10以内 | t | 市政
191 | R1-4-2 | 现浇混凝土钢筋φ10以外 | t | 市政
192 | R1-4-3 | 现场预制混凝土钢筋φ10以内 | t | 市政
193 | R1-4-4 | 现场预制混凝土钢筋φ10以外 | t | 市政
194 | R2-1-1 | 室外镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（25mm以内） | 10m | 安装
195 | R2-1-2 | 室外镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（32mm以内） | 10m | 安装
196 | R2-1-3 | 室外镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（40mm以内） | 10m | 安装
197 | R2-1-4 | 室外镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（50mm以内） | 10m | 安装
198 | R2-1-5 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（15mm以内） | 10m | 安装
199 | R2-1-6 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（20mm以内） | 10m | 安装
200 | R2-1-7 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（25mm以内） | 10m | 安装

## Slide 69
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
201 | R2-1-8 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（32mm以内） | 10m | 安装
202 | R2-1-9 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（40mm以内） | 10m | 安装
203 | R2-1-10 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（50mm以内） | 10m | 安装
204 | R2-1-11 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（65mm以内） | 10m | 安装
205 | R2-1-12 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（80mm以内） | 10m | 安装
206 | R2-1-13 | 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（100mm以内） | 10m | 安装
207 | R2-1-14 | 室外钢管电弧焊 公称直径（25mm以内） | 10m | 安装
208 | R2-1-15 | 室外钢管电弧焊 公称直径（32mm以内） | 10m | 安装
209 | R2-1-16 | 室外钢管电弧焊 公称直径（40mm以内） | 10m | 安装
210 | R2-1-17 | 室外钢管电弧焊 公称直径（50mm以内） | 10m | 安装
211 | R2-1-18 | 室外钢管电弧焊 公称直径（80mm以内） | 10m | 安装
212 | R2-1-19 | 室外钢管电弧焊 公称直径（100mm以内） | 10m | 安装
213 | R2-1-20 | 室外钢管电弧焊 公称直径（150mm以内） | 10m | 安装
214 | R2-1-21 | 室外钢管电弧焊 公称直径（200mm以内） | 10m | 安装
215 | R2-1-22 | 室外钢管电弧焊 公称直径（250mm以内） | 10m | 安装
216 | R2-1-23 | 室外钢管电弧焊 公称直径（300mm以内） | 10m | 安装
217 | R2-1-24 | 室内钢管电弧焊 公称直径（25mm以内） | 10m | 安装
218 | R2-1-25 | 室内钢管电弧焊 公称直径（32mm以内） | 10m | 安装
219 | R2-1-26 | 室内钢管电弧焊 公称直径（40mm以内） | 10m | 安装
220 | R2-1-27 | 室内钢管电弧焊 公称直径（50mm以内） | 10m | 安装
221 | R2-1-28 | 室内钢管电弧焊 公称直径（80mm以内） | 10m | 安装
222 | R2-1-29 | 室内钢管电弧焊 公称直径（100mm以内） | 10m | 安装
223 | R2-1-30 | 室内钢管电弧焊 公称直径（150mm以内） | 10m | 安装
224 | R2-1-31 | 室内钢管电弧焊 公称直径（200mm以内） | 10m | 安装
225 | R2-1-32 | 室内钢管电弧焊 公称直径（250mm以内） | 10m | 安装
226 | R2-1-33 | 室内钢管电弧焊 公称直径（300mm以内） | 10m | 安装
227 | R2-1-34 | 室内不锈钢管(卡压连接) 公称直径（15mm以内） | 10m | 安装
228 | R2-1-35 | 室内不锈钢管(卡压连接) 公称直径（20mm以内） | 10m | 安装
229 | R2-1-36 | 室内不锈钢管(卡压连接) 公称直径（25mm以内） | 10m | 安装
230 | R2-1-37 | 室内不锈钢管(卡压连接) 公称直径（32mm以内） | 10m | 安装

## Slide 70
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
231 | R2-1-38 | 室内不锈钢管(卡压连接) 公称直径（40mm以内） | 10m | 安装
232 | R2-1-39 | 室内不锈钢管(卡压连接) 公称直径（50mm以内） | 10m | 安装
233 | R2-1-40 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(50mm内) | 10m | 安装
234 | R2-1-41 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(63mm内) | 10m | 安装
235 | R2-1-42 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(90mm内) | 10m | 安装
236 | R2-1-43 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(110mm内) | 10m | 安装
237 | R2-1-44 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(160mm内) | 10m | 安装
238 | R2-1-45 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(200mm内) | 10m | 安装
239 | R2-1-46 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(250mm内) | 10m | 安装
240 | R2-1-47 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(315mm内) | 10m | 安装
241 | R2-1-48 | 室外塑料管(热熔连接) 公称外径(400mm内) | 10m | 安装
242 | R2-1-49 | 室外塑料管(电熔连接) 公称外径(32mm内) | 10m | 安装
243 | R2-1-50 | 室外塑料管(电熔连接) 公称外径(50mm内) | 10m | 安装
244 | R2-1-51 | 室外塑料管(电熔连接) 公称外径(63mm内) | 10m | 安装
245 | R2-1-52 | 室外塑料管(电熔连接) 公称外径(90mm内) | 10m | 安装
246 | R2-1-53 | 室外塑料管(电熔连接) 公称外径(110mm内) | 10m | 安装
247 | R2-1-54 | 碳钢管安装（电弧焊） 公称直径（200mm以内） | 10m | 市政
248 | R2-1-55 | 碳钢管安装（电弧焊） 公称直径（250mm以内） | 10m | 市政
249 | R2-1-56 | 碳钢管安装（电弧焊） 公称直径（300mm以内） | 10m | 市政
250 | R2-1-57 | 碳钢管安装（电弧焊） 公称直径（400mm以内） | 10m | 市政
251 | R2-1-58 | 碳钢管安装（电弧焊） 公称直径（500mm以内） | 10m | 市政
252 | R2-1-59 | 碳钢管安装（氩电联焊） 公称直径（200mm以内） | 10m | 市政
253 | R2-1-60 | 碳钢管安装（氩电联焊） 公称直径（250mm以内） | 10m | 市政
254 | R2-1-61 | 碳钢管安装（氩电联焊） 公称直径（300mm以内） | 10m | 市政
255 | R2-1-62 | 碳钢管安装（氩电联焊） 公称直径（400mm以内） | 10m | 市政
256 | R2-1-63 | 碳钢管安装（氩电联焊） 公称直径（500mm以内） | 10m | 市政
257 | R2-1-64 | 燃气塑料管安装（全自动焊机对接熔接） 公称直径90（mm以内） | 100m | 市政
258 | R2-1-65 | 燃气塑料管安装（全自动焊机对接熔接） 公称直径110（mm以内） | 100m | 市政
259 | R2-1-66 | 燃气塑料管安装（全自动焊机对接熔接） 公称直径160（mm以内） | 100m | 市政
260 | R2-1-67 | 燃气塑料管安装（全自动焊机对接熔接） 公称直径200（mm以内） | 100m | 市政
261 | R2-1-68 | 燃气塑料管安装（全自动焊机对接熔接） 公称直径250（mm以内） | 100m | 市政
262 | R2-1-69 | 燃气塑料管安装（全自动焊机对接熔接） 公称直径315（mm以内） | 100m | 市政
263 | R2-1-70 | 燃气塑料管安装（全自动焊机对接熔接） 公称直径355（mm以内） | 100m | 市政
264 | R2-2-1 | ①弯头（异径管）安装（电弧焊） 公称直径（200mm以内） | 个 | 市政
265 | R2-2-2 | ①弯头（异径管）安装（电弧焊） 公称直径（250mm以内） | 个 | 市政
266 | R2-2-3 | ①弯头（异径管）安装（电弧焊） 公称直径（300mm以内） | 个 | 市政
267 | R2-2-4 | ①弯头（异径管）安装（电弧焊） 公称直径（400mm以内） | 个 | 市政
268 | R2-2-5 | ①弯头（异径管）安装（电弧焊） 公称直径（500mm以内） | 个 | 市政
269 | R2-2-6 | ②弯头（异径管）安装（氩电联焊） 公称直径（200mm以内） | 个 | 市政
270 | R2-2-7 | ②弯头（异径管）安装（氩电联焊） 公称直径（250mm以内） | 个 | 市政

## Slide 71
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
271 | R2-2-8 | ②弯头（异径管）安装（氩电联焊） 公称直径（300mm以内） | 个 | 市政
272 | R2-2-9 | ②弯头（异径管）安装（氩电联焊） 公称直径（400mm以内） | 个 | 市政
273 | R2-2-10 | ②弯头（异径管）安装（氩电联焊） 公称直径（500mm以内） | 个 | 市政
274 | R2-2-11 | ③三通安装（电弧焊） 公称直径（200mm以内） | 个 | 市政
275 | R2-2-12 | ③三通安装（电弧焊） 公称直径（250mm以内） | 个 | 市政
276 | R2-2-13 | ③三通安装（电弧焊） 公称直径（300mm以内） | 个 | 市政
277 | R2-2-14 | ③三通安装（电弧焊） 公称直径（400mm以内） | 个 | 市政
278 | R2-2-15 | ③三通安装（电弧焊） 公称直径（500mm以内） | 个 | 市政
279 | R2-2-16 | ④三通安装（氩电联焊） 公称直径（200mm以内） | 个 | 市政
280 | R2-2-17 | ④三通安装（氩电联焊） 公称直径（250mm以内） | 个 | 市政
281 | R2-2-18 | ④三通安装（氩电联焊） 公称直径（300mm以内） | 个 | 市政
282 | R2-2-19 | ④三通安装（氩电联焊） 公称直径（400mm以内） | 个 | 市政
283 | R2-2-20 | ④三通安装（氩电联焊） 公称直径（500mm以内） | 个 | 市政
284 | R2-2-21 | 塑料管件（电熔熔接） 管外径160（mm以内） | 个 | 市政
285 | R2-2-22 | 塑料管件（电熔熔接） 管外径200（mm以内） | 个 | 市政
286 | R2-2-23 | 塑料管件（电熔熔接） 管外径250（mm以内） | 个 | 市政
287 | R2-2-24 | 塑料管件（电熔熔接） 管外径315（mm以内） | 个 | 市政
288 | R2-2-25 | 塑料管件（电熔熔接） 管外径400（mm以内） | 个 | 市政
289 | R2-2-26 | 燃气塑料管件安装（全自动焊机对接熔接） 管外径90（mm以内） | 件 | 市政
290 | R2-2-27 | 燃气塑料管件安装（全自动焊机对接熔接） 管外径110（mm以内） | 件 | 市政
291 | R2-2-28 | 燃气塑料管件安装（全自动焊机对接熔接） 管外径160（mm以内） | 件 | 市政
292 | R2-2-29 | 燃气塑料管件安装（全自动焊机对接熔接） 管外径200（mm以内） | 件 | 市政
293 | R2-2-30 | 燃气塑料管件安装（全自动焊机对接熔接） 管外径250（mm以内） | 件 | 市政
294 | R2-2-31 | 燃气塑料管件安装（全自动焊机对接熔接） 管外径315（mm以内） | 件 | 市政
295 | R2-2-32 | 燃气塑料管件安装（全自动焊机对接熔接） 管外径355（mm以内） | 件 | 市政
296 | R2-2-33 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径57×50（mm以内） | 个 | 市政
297 | R2-2-34 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径108×75（mm以内） | 个 | 市政
298 | R2-2-35 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径108×90（mm以内） | 个 | 市政
299 | R2-2-36 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径108×110（mm以内） | 个 | 市政
300 | R2-2-37 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径159×125（mm以内） | 个 | 市政

## Slide 72
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
301 | R2-2-38 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径159×150（mm以内） | 个 | 市政
302 | R2-2-39 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径200×219（mm以内） | 个 | 市政
303 | R2-2-40 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径250×273（mm以内） | 个 | 市政
304 | R2-2-41 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径315×325（mm以内） | 个 | 市政
305 | R2-2-42 | 钢塑过渡接头安装（焊接） 管外径355×325（mm以内） | 个 | 市政
306 | R2-3-1 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（20mm以内） | 副 | 安装
307 | R2-3-2 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（25mm以内） | 副 | 安装
308 | R2-3-3 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（32mm以内） | 副 | 安装
309 | R2-3-4 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（40mm以内） | 副 | 安装
310 | R2-3-5 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（50mm以内） | 副 | 安装
311 | R2-3-6 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（65mm以内） | 副 | 安装
312 | R2-3-7 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（80mm以内） | 副 | 安装
313 | R2-3-8 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（100mm以内） | 副 | 安装
314 | R2-3-9 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（125mm以内） | 副 | 安装
315 | R2-3-10 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（150mm以内） | 副 | 安装
316 | R2-3-11 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（200mm以内） | 副 | 安装
317 | R2-3-12 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（250mm以内） | 副 | 安装
318 | R2-3-13 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（300mm以内） | 副 | 安装
319 | R2-3-14 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（350mm以内） | 副 | 安装
320 | R2-3-15 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（400mm以内） | 副 | 安装
321 | R2-3-16 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（450mm以内） | 副 | 安装
322 | R2-3-17 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（500mm以内） | 副 | 安装
323 | R2-3-18 | 盲（堵）板安装 公称直径50 (mm 以内) | 组 | 市政
324 | R2-3-19 | 盲（堵）板安装 公称直径100 (mm 以内) | 组 | 市政
325 | R2-3-20 | 盲（堵）板安装 公称直径150 (mm 以内) | 组 | 市政
326 | R2-3-21 | 盲（堵）板安装 公称直径200 (mm 以内) | 组 | 市政
327 | R2-3-22 | 盲（堵）板安装 公称直径300 (mm 以内) | 组 | 市政
328 | R2-3-23 | 盲（堵）板安装 公称直径400 (mm 以内) | 组 | 市政
329 | R2-3-24 | 盲（堵）板安装 公称直径500 (mm 以内) | 组 | 市政
330 | R2-3-25 | 钢塑转换法兰安装 管外径110mm以内 | 个 | 市政

## Slide 73
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
331 | R2-3-26 | 钢塑转换法兰安装 管外径160mm以内 | 个 | 市政
332 | R2-3-27 | 钢塑转换法兰安装 管外径200mm以内 | 个 | 市政
333 | R2-3-28 | 钢塑转换法兰安装 管外径250mm以内 | 个 | 市政
334 | R2-3-29 | 钢塑转换法兰安装 管外径315mm以内 | 个 | 市政
335 | R2-3-30 | 钢塑转换法兰安装 管外径400mm以内 | 个 | 市政
336 | R2-4-1 | 螺纹阀门安装 公称直径（15mm以内） | 个 | 安装
337 | R2-4-2 | 螺纹阀门安装 公称直径（20mm以内） | 个 | 安装
338 | R2-4-3 | 螺纹阀门安装 公称直径（25mm以内） | 个 | 安装
339 | R2-4-4 | 螺纹阀门安装 公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
340 | R2-4-5 | 螺纹阀门安装 公称直径（40mm以内） | 个 | 安装
341 | R2-4-6 | 螺纹阀门安装 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
342 | R2-4-7 | 螺纹电磁阀安装 公称直径（15mm以内） | 个 | 安装
343 | R2-4-8 | 螺纹电磁阀安装 公称直径（20mm以内） | 个 | 安装
344 | R2-4-9 | 螺纹电磁阀安装 公称直径（25mm以内） | 个 | 安装
345 | R2-4-10 | 螺纹电磁阀安装 公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
346 | R2-4-11 | 螺纹电磁阀安装 公称直径（40mm以内） | 个 | 安装
347 | R2-4-12 | 螺纹电磁阀安装 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
348 | R2-4-13 | 法兰阀门安装 公称直径（20mm以内） | 个 | 安装
349 | R2-4-14 | 法兰阀门安装 公称直径（25mm以内） | 个 | 安装
350 | R2-4-15 | 法兰阀门安装 公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
351 | R2-4-16 | 法兰阀门安装 公称直径（40mm以内） | 个 | 安装
352 | R2-4-17 | 法兰阀门安装 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
353 | R2-4-18 | 法兰阀门安装 公称直径（65mm以内） | 个 | 安装
354 | R2-4-19 | 法兰阀门安装 公称直径（80mm以内） | 个 | 安装
355 | R2-4-20 | 法兰阀门安装 公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
356 | R2-4-21 | 法兰阀门安装 公称直径（125mm以内） | 个 | 安装
357 | R2-4-22 | 法兰阀门安装 公称直径（150mm以内） | 个 | 安装
358 | R2-4-23 | 法兰阀门安装 公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
359 | R2-4-24 | 法兰阀门安装 公称直径（250mm以内） | 个 | 安装
360 | R2-4-25 | 法兰阀门安装 公称直径（300mm以内） | 个 | 安装

## Slide 74
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
361 | R2-4-26 | 法兰阀门安装 公称直径（350mm以内） | 个 | 安装
362 | R2-4-27 | 法兰阀门安装 公称直径（400mm以内） | 个 | 安装
363 | R2-4-28 | 法兰阀门安装 公称直径（450mm以内） | 个 | 安装
364 | R2-4-29 | 法兰阀门安装 公称直径（500mm以内） | 个 | 安装
365 | R2-4-30 | 法兰电磁阀安装 公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
366 | R2-4-31 | 法兰电磁阀安装 公称直径（40mm以内） | 个 | 安装
367 | R2-4-32 | 法兰电磁阀安装 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
368 | R2-4-33 | 法兰电磁阀安装 公称直径（65mm以内） | 个 | 安装
369 | R2-4-34 | 法兰电磁阀安装 公称直径（80mm以内） | 个 | 安装
370 | R2-4-35 | 法兰电磁阀安装 公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
371 | R2-4-36 | 法兰电磁阀安装 公称直径（125mm以内） | 个 | 安装
372 | R2-4-37 | 法兰电磁阀安装 公称直径（150mm以内） | 个 | 安装
373 | R2-4-38 | 法兰电磁阀安装 公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
374 | R2-4-39 | 法兰电磁阀安装 公称直径（250mm以内） | 个 | 安装
375 | R2-4-40 | 法兰电磁阀安装 公称直径（300mm以内） | 个 | 安装
376 | R2-4-41 | 法兰电磁阀安装 公称直径（350mm以内） | 个 | 安装
377 | R2-4-42 | 法兰电磁阀安装 公称直径（400mm以内） | 个 | 安装
378 | R2-4-43 | 法兰电磁阀安装 公称直径（450mm以内） | 个 | 安装
379 | R2-4-44 | 法兰电磁阀安装 公称直径（500mm以内） | 个 | 安装
380 | R2-4-45 | 燃气聚乙烯阀门安装 公称外径（63mm以内） | 个 | 安装
381 | R2-4-46 | 燃气聚乙烯阀门安装 公称外径（90mm以内） | 个 | 安装
382 | R2-4-47 | 燃气聚乙烯阀门安装 公称外径（110mm以内） | 个 | 安装
383 | R2-4-48 | 燃气聚乙烯阀门安装 公称外径（160mm以内） | 个 | 安装
384 | R2-4-49 | 燃气聚乙烯阀门安装 公称外径（200mm以内） | 个 | 安装
385 | R2-4-50 | 燃气聚乙烯阀门安装 公称外径（250mm以内） | 个 | 安装
386 | R2-4-51 | 燃气聚乙烯阀门安装 公称外径（300mm以内） | 个 | 安装
387 | R2-5-1 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
388 | R2-5-2 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（40mm以内） | 个 | 安装
389 | R2-5-3 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
390 | R2-5-4 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（80mm以内） | 个 | 安装

## Slide 75
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
391 | R2-5-5 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
392 | R2-5-6 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（150mm以内） | 个 | 安装
393 | R2-5-7 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
394 | R2-5-8 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（250mm以内） | 个 | 安装
395 | R2-5-9 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（300mm以内） | 个 | 安装
396 | R2-5-10 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（350mm以内） | 个 | 安装
397 | R2-5-11 | 方形补偿器制作（弯头组成） 公称直径（400mm以内） | 个 | 安装
398 | R2-5-12 | 方形补偿器制作（机械煨制) 公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
399 | R2-5-13 | 方形补偿器制作（机械煨制) 公称直径（40mm以内） | 个 | 安装
400 | R2-5-14 | 方形补偿器制作（机械煨制) 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
401 | R2-5-15 | 方形补偿器制作（机械煨制) 公称直径（80mm以内） | 个 | 安装
402 | R2-5-16 | 方形补偿器制作（机械煨制) 公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
403 | R2-5-17 | 方形补偿器安装 公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
404 | R2-5-18 | 方形补偿器安装 公称直径（40mm以内） | 个 | 安装
405 | R2-5-19 | 方形补偿器安装 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
406 | R2-5-20 | 方形补偿器安装 公称直径（80mm以内） | 个 | 安装
407 | R2-5-21 | 方形补偿器安装 公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
408 | R2-5-22 | 方形补偿器安装 公称直径（150mm以内） | 个 | 安装
409 | R2-5-23 | 方形补偿器安装 公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
410 | R2-5-24 | 方形补偿器安装 公称直径（250mm以内） | 个 | 安装
411 | R2-5-25 | 方形补偿器安装 公称直径（300mm以内） | 个 | 安装
412 | R2-5-26 | 方形补偿器安装 公称直径（350mm以内） | 个 | 安装
413 | R2-5-27 | 方形补偿器安装 公称直径（400mm以内） | 个 | 安装
414 | R2-5-28 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
415 | R2-5-29 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（80mm以内） | 个 | 安装
416 | R2-5-30 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
417 | R2-5-31 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（150mm以内） | 个 | 安装
418 | R2-5-32 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
419 | R2-5-33 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（250mm以内） | 个 | 安装
420 | R2-5-34 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（300mm以内） | 个 | 安装

## Slide 76
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
421 | R2-5-35 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（350mm以内） | 个 | 安装
422 | R2-5-36 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（400mm以内） | 个 | 安装
423 | R2-5-37 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（450mm以内） | 个 | 安装
424 | R2-5-38 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径（500mm以内） | 个 | 安装
425 | R2-5-39 | 法兰式软接头安装 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
426 | R2-5-40 | 法兰式软接头安装 公称直径（80mm以内） | 个 | 安装
427 | R2-5-41 | 法兰式软接头安装 公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
428 | R2-5-42 | 法兰式软接头安装 公称直径（150mm以内） | 个 | 安装
429 | R2-5-43 | 法兰式软接头安装 公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
430 | R2-5-44 | 法兰式软接头安装 公称直径（250mm以内） | 个 | 安装
431 | R2-5-45 | 法兰式软接头安装 公称直径（300mm以内） | 个 | 安装
432 | R2-5-46 | 法兰式软接头安装 公称直径（350mm以内） | 个 | 安装
433 | R2-5-47 | 法兰式软接头安装 公称直径（400mm以内） | 个 | 安装
434 | R2-5-48 | 阻火器DN25 | 个 | 安装
435 | R2-5-49 | 阻火器DN40 | 个 | 安装
436 | R2-5-50 | 阻火器DN50 | 个 | 安装
437 | R2-5-51 | 压力仪表 压力表就地 | 台(块) | 安装
438 | R2-5-52 | 压力仪表 远传指示压力表电远传 | 台(块) | 安装
439 | R2-5-53 | 压力仪表 隔膜压力表 | 台(块) | 安装
440 | R2-5-54 | 仪表阀门 | 个 | 安装
441 | R2-5-55 | 检漏管安装 | 组 | 市政
442 | R2-6-1 | 聚乙烯塑料管单向气源拆除 外径110mm以内 | 处 | 市政
443 | R2-6-2 | 聚乙烯塑料管单向气源拆除 外径160mm以内 | 处 | 市政
444 | R2-6-3 | 聚乙烯塑料管单向气源拆除 外径200mm以内 | 处 | 市政
445 | R2-6-4 | 聚乙烯塑料管单向气源拆除 外径250mm以内 | 处 | 市政
446 | R2-6-5 | 聚乙烯塑料管单向气源拆除 外径315mm以内 | 处 | 市政
447 | R2-6-6 | 聚乙烯塑料管单向气源拆除 外径400mm以内 | 处 | 市政
448 | R2-7-1 | 手工除锈 管道轻锈 | 10m2 | 安装
449 | R2-7-2 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | 100kg | 安装
450 | R2-7-3 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10m2 | 安装

## Slide 77
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
451 | R2-7-4 | 管道刷油 防锈漆 增一遍 | 10m2 | 安装
452 | R2-7-5 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 安装
453 | R2-7-6 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 安装
454 | R2-7-7 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | 100kg | 安装
455 | R2-7-8 | 一般钢结构 防锈漆增一遍 | 100kg | 安装
456 | R2-7-9 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 | 100kg | 安装
457 | R2-7-10 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 增一遍 | 100kg | 安装
458 | R2-7-11 | 设备环氧富锌底漆第一遍 | 10m2 | 安装
459 | R2-7-12 | 设备环氧富锌底漆增一遍 | 10m2 | 安装
460 | R2-7-13 | 普通级管道或设备胶带防腐 | 10m2 | 市政
461 | R2-7-14 | 加强级管道或设备胶带防腐 | 10m2 | 市政
462 | R2-7-15 | 特加强级管道或设备胶带防腐 | 10m2 | 市政
463 | R2-7-16 | 热收缩缠绕带防腐及补伤 | m2 | 市政
464 | R2-7-17 | 接口热收缩套防腐 公称直径（65mm以内） | 个 | 市政
465 | R2-7-18 | 接口热收缩套防腐 公称直径（100mm以内） | 个 | 市政
466 | R2-7-19 | 接口热收缩套防腐 公称直径（150mm以内） | 个 | 市政
467 | R2-7-20 | 接口热收缩套防腐 公称直径（200mm以内） | 个 | 市政
468 | R2-7-21 | 接口热收缩套防腐 公称直径（250mm以内） | 个 | 市政
469 | R2-7-22 | 接口热收缩套防腐 公称直径（300mm以内） | 个 | 市政
470 | R2-7-23 | 接口热收缩套防腐 公称直径（400mm以内） | 个 | 市政
471 | R2-7-24 | 接口热收缩套防腐 公称直径（500mm以内） | 个 | 市政
472 | R2-7-25 | 接口热收缩套防腐 公称直径（700mm以内） | 个 | 市政
473 | R2-7-26 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（50mm以内） | 副 | 市政
474 | R2-7-27 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（80mm以内） | 副 | 市政
475 | R2-7-28 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（100mm以内） | 副 | 市政
476 | R2-7-29 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（150mm以内） | 副 | 市政
477 | R2-7-30 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（200mm以内） | 副 | 市政
478 | R2-7-31 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（250mm以内） | 副 | 市政
479 | R2-7-32 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（300mm以内） | 副 | 市政
480 | R2-7-33 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（400mm以内） | 副 | 市政

## Slide 78
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
481 | R2-7-34 | 埋地法兰防腐 牛油腻子和牛油布 公称直径（500mm以内） | 副 | 市政
482 | R2-7-35 | 棒式阳极安装单接头 | 套 | 安装
483 | R2-7-36 | 长效CuSO4参比电极 | 处 | 安装
484 | R2-7-37 | 测试桩安装 | 个 | 市政
485 | R2-7-38 | 焊缝无损检测 X光射线检测 80mm×300mm 管双壁厚 (16mm以内) | 10张 | 安装
486 | R2-7-39 | 焊缝无损检测 X光射线检测 80mm×150mm 管双壁厚 (16mm以内) | 10张 | 安装
487 | R2-7-40 | 渗透检测 普通渗透检测 (公称直径100mm以内) | 10口 | 安装
488 | R2-7-41 | 渗透检测 普通渗透检测 (公称直径200mm以内) | 10口 | 安装
489 | R2-7-42 | 渗透检测 普通渗透检测 (公称直径350mm以内) | 10口 | 安装
490 | R2-7-43 | 渗透检测 普通渗透检测 (公称直径500mm以内) | 10口 | 安装
491 | R2-8-1 | 管道吹扫 公称直径50（mm以内） | 100m | 市政
492 | R2-8-2 | 管道吹扫 公称直径100（mm以内） | 100m | 市政
493 | R2-8-3 | 管道吹扫 公称直径200（mm以内） | 100m | 市政
494 | R2-8-4 | 管道吹扫 公称直径300（mm以内） | 100m | 市政
495 | R2-8-5 | 管道吹扫 公称直径400（mm以内） | 100m | 市政
496 | R2-8-6 | 管道吹扫 公称直径500（mm以内） | 100m | 市政
497 | R2-8-7 | 管道吹扫 公称直径600（mm以内） | 100m | 市政
498 | R2-8-8 | 管道吹扫 公称直径700（mm以内） | 100m | 市政
499 | R2-8-9 | 钢制管道清通 清管器 公称直径300mm以内 | 100m | 市政
500 | R2-8-10 | 钢制管道清通 清管器 公称直径500mm以内 | 100m | 市政
501 | R2-8-11 | 钢制管道清通 清管器 公称直径800mm以内 | 100m | 市政
502 | R2-8-12 | 塑料管道清通 海绵球 公称外径（160mm 以内） | 100m | 市政
503 | R2-8-13 | 塑料管道清通 海绵球 公称外径（200mm 以内） | 100m | 市政
504 | R2-8-14 | 塑料管道清通 海绵球 公称外径（315mm 以内） | 100m | 市政
505 | R2-8-15 | 塑料管道清通 海绵球 公称外径（400mm 以内） | 100m | 市政
506 | R2-8-16 | 燃气管道强度试验 公称直径50（mm以内） | 100m | 市政
507 | R2-8-17 | 燃气管道强度试验 公称直径100（mm以内） | 100m | 市政
508 | R2-8-18 | 燃气管道强度试验 公称直径150（mm以内） | 100m | 市政
509 | R2-8-19 | 燃气管道强度试验 公称直径200（mm以内） | 100m | 市政
510 | R2-8-20 | 燃气管道强度试验 公称直径300（mm以内） | 100m | 市政

## Slide 79
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
511 | R2-8-21 | 燃气管道强度试验 公称直径400（mm以内） | 100m | 市政
512 | R2-8-22 | 燃气管道强度试验 公称直径500（mm以内） | 100m | 市政
513 | R2-8-23 | 燃气管道强度试验 公称直径600（mm以内） | 100m | 市政
514 | R2-8-24 | 燃气管道强度试验 公称直径700（mm以内） | 100m | 市政
515 | R2-8-25 | 燃气管道气密性试验 公称直径50（mm以内） | 100m | 市政
516 | R2-8-26 | 燃气管道气密性试验 公称直径100（mm以内） | 100m | 市政
517 | R2-8-27 | 燃气管道气密性试验 公称直径150（mm以内） | 100m | 市政
518 | R2-8-28 | 燃气管道气密性试验 公称直径200（mm以内） | 100m | 市政
519 | R2-8-29 | 燃气管道气密性试验 公称直径300（mm以内） | 100m | 市政
520 | R2-8-30 | 燃气管道气密性试验 公称直径400（mm以内） | 100m | 市政
521 | R2-8-31 | 燃气管道气密性试验 公称直径500（mm以内） | 100m | 市政
522 | R2-8-32 | 燃气管道气密性试验 公称直径600（mm以内） | 100m | 市政
523 | R2-8-33 | 燃气管道气密性试验 公称直径700（mm以内） | 100m | 市政
524 | R2-8-34 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径100（mm以内） | km | 市政
525 | R2-8-35 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径200（mm以内） | km | 市政
526 | R2-8-36 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径400（mm以内） | km | 市政
527 | R2-8-37 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径600（mm以内） | km | 市政
528 | R2-8-38 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径800（mm以内） | km | 市政
529 | R2-8-39 | 天然气放散 公称外径（63mm以内） | 100m | 市政
530 | R2-8-40 | 天然气放散 公称外径（90mm以内） | 100m | 市政
531 | R2-8-41 | 天然气放散 公称外径（110mm以内） | 100m | 市政
532 | R2-8-42 | 天然气放散 公称外径（160mm以内） | 100m | 市政
533 | R2-8-43 | 天然气放散 公称外径（200mm以内） | 100m | 市政
534 | R2-8-44 | 天然气放散 公称外径（250mm以内） | 100m | 市政
535 | R2-8-45 | 天然气放散 公称外径（315mm以内） | 100m | 市政
536 | R2-8-46 | 天然气放散 公称外径（400mm以内） | 100m | 市政
537 | R2-8-47 | 氮气置换 公称直径（50mm以内） | 100m | 市政
538 | R2-8-48 | 氮气置换 公称直径（80mm以内） | 100m | 市政
539 | R2-8-49 | 氮气置换 公称直径（100mm以内） | 100m | 市政
540 | R2-8-50 | 氮气置换 公称直径（200mm以内） | 100m | 市政

## Slide 80
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
511 | R2-8-21 | 燃气管道强度试验 公称直径400（mm以内） | 100m | 市政
512 | R2-8-22 | 燃气管道强度试验 公称直径500（mm以内） | 100m | 市政
513 | R2-8-23 | 燃气管道强度试验 公称直径600（mm以内） | 100m | 市政
514 | R2-8-24 | 燃气管道强度试验 公称直径700（mm以内） | 100m | 市政
515 | R2-8-25 | 燃气管道气密性试验 公称直径50（mm以内） | 100m | 市政
516 | R2-8-26 | 燃气管道气密性试验 公称直径100（mm以内） | 100m | 市政
517 | R2-8-27 | 燃气管道气密性试验 公称直径150（mm以内） | 100m | 市政
518 | R2-8-28 | 燃气管道气密性试验 公称直径200（mm以内） | 100m | 市政
519 | R2-8-29 | 燃气管道气密性试验 公称直径300（mm以内） | 100m | 市政
520 | R2-8-30 | 燃气管道气密性试验 公称直径400（mm以内） | 100m | 市政
521 | R2-8-31 | 燃气管道气密性试验 公称直径500（mm以内） | 100m | 市政
522 | R2-8-32 | 燃气管道气密性试验 公称直径600（mm以内） | 100m | 市政
523 | R2-8-33 | 燃气管道气密性试验 公称直径700（mm以内） | 100m | 市政
524 | R2-8-34 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径100（mm以内） | km | 市政
525 | R2-8-35 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径200（mm以内） | km | 市政
526 | R2-8-36 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径400（mm以内） | km | 市政
527 | R2-8-37 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径600（mm以内） | km | 市政
528 | R2-8-38 | 燃气管道总试压及冲洗 公称直径800（mm以内） | km | 市政
529 | R2-8-39 | 天然气放散 公称外径（63mm以内） | 100m | 市政
530 | R2-8-40 | 天然气放散 公称外径（90mm以内） | 100m | 市政
531 | R2-8-41 | 天然气放散 公称外径（110mm以内） | 100m | 市政
532 | R2-8-42 | 天然气放散 公称外径（160mm以内） | 100m | 市政
533 | R2-8-43 | 天然气放散 公称外径（200mm以内） | 100m | 市政
534 | R2-8-44 | 天然气放散 公称外径（250mm以内） | 100m | 市政
535 | R2-8-45 | 天然气放散 公称外径（315mm以内） | 100m | 市政
536 | R2-8-46 | 天然气放散 公称外径（400mm以内） | 100m | 市政
537 | R2-8-47 | 氮气置换 公称直径（50mm以内） | 100m | 市政
538 | R2-8-48 | 氮气置换 公称直径（80mm以内） | 100m | 市政
539 | R2-8-49 | 氮气置换 公称直径（100mm以内） | 100m | 市政
540 | R2-8-50 | 氮气置换 公称直径（200mm以内） | 100m | 市政

## Slide 81
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
541 | R2-8-51 | 氮气置换 公称直径（300mm以内） | 100m | 市政
542 | R2-8-52 | 氮气置换 公称直径（400mm以内） | 100m | 市政
543 | R2-8-53 | 氮气置换 公称直径（500mm以内） | 100m | 市政
544 | R2-8-54 | 氮气置换 公称直径（700mm以内） | 100m | 市政
545 | R2-8-55 | 天然气置换 公称直径（50mm以内） | 100m | 市政
546 | R2-8-56 | 天然气置换 公称直径（80mm以内） | 100m | 市政
547 | R2-8-57 | 天然气置换 公称直径（100mm以内） | 100m | 市政
548 | R2-8-58 | 天然气置换 公称直径（200mm以内） | 100m | 市政
549 | R2-8-59 | 天然气置换 公称直径（300mm以内） | 100m | 市政
550 | R2-8-60 | 天然气置换 公称直径（400mm以内） | 100m | 市政
551 | R2-8-61 | 天然气置换 公称直径（500mm以内） | 100m | 市政
552 | R2-8-62 | 天然气置换 公称直径（700mm以内） | 100m | 市政
553 | R2-8-63 | 阀门水压试验 公称直径50（mm以内） | 个 | 市政
554 | R2-8-64 | 阀门水压试验 公称直径100（mm以内） | 个 | 市政
555 | R2-8-65 | 阀门水压试验 公称直径150（mm以内） | 个 | 市政
556 | R2-8-66 | 阀门水压试验 公称直径200（mm以内） | 个 | 市政
557 | R2-8-67 | 阀门水压试验 公称直径300（mm以内） | 个 | 市政
558 | R2-8-68 | 阀门水压试验 公称直径400（mm以内） | 个 | 市政
559 | R2-8-69 | 阀门水压试验 公称直径600（mm以内） | 个 | 市政
560 | R2-8-70 | 阀门水压试验 公称直径800（mm以内） | 个 | 市政
561 | R2-9-1 | 管道支架制作 单件重量（5kg以内） | 100kg | 安装
562 | R2-9-2 | 管道支架安装 单件重量（5kg以内） | 100kg | 安装
563 | R2-9-3 | 成品管卡安装 公称直径（20mm以内） | 个 | 安装
564 | R2-9-4 | 成品管卡安装 公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
565 | R2-9-5 | 成品管卡安装 公称直径（40mm以内） | 个 | 安装
566 | R2-9-6 | 成品管卡安装 公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
567 | R2-9-7 | 成品管卡安装 公称直径（80mm以内） | 个 | 安装
568 | R2-9-8 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（20mm以内） | 个 | 安装
569 | R2-9-9 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（32mm以内） | 个 | 安装
570 | R2-9-10 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（50mm以内） | 个 | 安装

## Slide 82
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
571 | R2-9-11 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（65mm以内） | 个 | 安装
572 | R2-9-12 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（80mm以内） | 个 | 安装
573 | R2-9-13 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
574 | R2-9-14 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（125mm以内） | 个 | 安装
575 | R2-9-15 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（150mm以内） | 个 | 安装
576 | R2-9-16 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
577 | R2-9-17 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（250mm以内） | 个 | 安装
578 | R2-9-18 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（300mm以内） | 个 | 安装
579 | R2-9-19 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（350mm以内） | 个 | 安装
580 | R2-9-20 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（400mm以内） | 个 | 安装
581 | R2-9-21 | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
582 | R2-9-22 | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
583 | R2-9-23 | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径（300mm以内） | 个 | 安装
584 | R2-9-24 | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
585 | R2-9-25 | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
586 | R2-9-26 | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径（300mm以内） | 个 | 安装
587 | R2-9-27 | 穿楼板翼环钢套管制作安装 介质管道公称直径（50mm以内） | 个 | 安装
588 | R2-9-28 | 穿楼板翼环钢套管制作安装 介质管道公称直径（100mm以内） | 个 | 安装
589 | R2-9-29 | 穿楼板翼环钢套管制作安装 介质管道公称直径（150mm以内） | 个 | 安装
590 | R2-9-30 | 穿楼板翼环钢套管制作安装 介质管道公称直径（200mm以内） | 个 | 安装
591 | R2-9-31 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(50mm以内) | 10m | 安装
592 | R2-9-32 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(80mm以内) | 10m | 安装
593 | R2-9-33 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 安装
594 | R2-9-34 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(150mm以内) | 10m | 安装
595 | R2-9-35 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(200mm以内) | 10m | 安装
596 | R2-9-36 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(300mm以内) | 10m | 安装
597 | R2-9-37 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(400mm以内) | 10m | 安装
598 | R2-9-38 | 碳钢管道保护管制作安装 公称直径(500mm以内) | 10m | 安装
599 | R2-9-39 | 套管封堵 | m2 | 市政
600 | R2-9-40 | 警示带敷设 | 100m | 安装

## Slide 83
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
601 | R2-9-41 | 警示板敷设 | 100m | 安装
602 | R2-9-42 | 示踪线安装 | 100m | 安装
603 | R2-9-43 | 电子标识器安装 | 10个 | 安装
604 | R2-9-44 | 管道外防腐层电火花检测 | 10m2 | 市政
605 | R2-9-45 | 地面水泥标志块安装 | 100块 | 市政
606 | R2-9-46 | 地面不锈钢（复合）标识安装 | 100个 | 市政
607 | R2-9-47 | 地面警示标志桩安装 | 10个 | 安装
608 | R2-9-48 | 燃气立管防撞护栏 | 100kg | 安装
609 | R2-9-49 | 调压柜防撞柱 | 10根 | 安装
610 | R2-10-1 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 （63mm以内） | 10个 | 安装
611 | R2-10-2 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 （83mm以内） | 10个 | 安装
612 | R2-10-3 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 （108mm以内） | 10个 | 安装
613 | R2-10-4 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 （132mm以内） | 10个 | 安装
614 | R2-10-5 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 （200mm以内） | 10个 | 安装
615 | R2-10-6 | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径 （63mm以内） | 10个 | 安装
616 | R2-10-7 | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径 （83mm以内） | 10个 | 安装
617 | R2-10-8 | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径 （108mm以内） | 10个 | 安装
618 | R2-10-9 | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径 （132mm以内） | 10个 | 安装
619 | R2-10-10 | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径 （200mm以内） | 10个 | 安装
620 | R3-1-1 | 定向钻地下管线复核 各类管道 | 100m2 | 市政
621 | R3-1-2 | 定向钻钻机安装、拆除、调试钻机系统 | 处 | 市政
622 | R3-1-3 | 定向钻穿越管道地面布管聚乙烯管道 公称外径200mm以内 | m | 市政
623 | R3-1-4 | 定向钻穿越管道地面布管聚乙烯管道 公称外径300mm以内 | m | 市政
624 | R3-1-5 | 定向钻穿越管道地面布管聚乙烯管道 公称外径400mm以内 | m | 市政
625 | R3-1-6 | 定向钻穿越管道地面布管钢管 公称直径200mm以内 | m | 市政
626 | R3-1-7 | 定向钻穿越管道地面布管钢管 公称直径300mm以内 | m | 市政
627 | R3-1-8 | 定向钻穿越管道地面布管钢管 公称直径500mm以内 | m | 市政
628 | R3-1-9 | 定向钻穿越管道地面布管钢管 公称直径800mm以内 | m | 市政
629 | R3-1-10 | 定向钻拖头安装、拆卸PE拖管头 公称直径200mm以内 | 个 | 市政
630 | R3-1-11 | 定向钻拖头安装、拆卸PE拖管头 公称直径300mm以内 | 个 | 市政

## Slide 84
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
631 | R3-1-12 | 定向钻拖头安装、拆卸PE拖管头 公称直径400mm以内 | 个 | 市政
632 | R3-1-13 | 定向钻拖头安装、拆卸钢拖头 公称直径200mm以内 | 个 | 市政
633 | R3-1-14 | 定向钻拖头安装、拆卸钢拖头 公称直径300mm以内 | 个 | 市政
634 | R3-1-15 | 定向钻拖头安装、拆卸钢拖头 公称直径500mm以内 | 个 | 市政
635 | R3-1-16 | 定向钻拖头安装、拆卸钢拖头 公称直径800mm以内 | 个 | 市政
636 | R3-1-17 | 小型钻机钻导向孔 钻导向孔DN≤300mm | 10m | 市政
637 | R3-1-18 | 小型钻机钻导向孔 钻导向孔DN≤600 | 10m | 市政
638 | R3-1-19 | 小型钻机钻导向孔 钻导向孔DN＞600 | 10m | 市政
639 | R3-1-20 | 小型钻机扩孔 扩孔DN100（mm以内） | 10m | 市政
640 | R3-1-21 | 小型钻机扩孔 扩孔DN200（mm以内） | 10m | 市政
641 | R3-1-22 | 小型钻机扩孔 扩孔DN300（mm以内） | 10m | 市政
642 | R3-1-23 | 小型钻机扩孔 扩孔DN500（mm以内） | 10m | 市政
643 | R3-1-24 | 小型钻机扩孔 扩孔DN600（mm以内） | 10m | 市政
644 | R3-1-25 | 小型钻机扩孔 扩孔DN800（mm以内） | 10m | 市政
645 | R3-1-26 | 小型钻机回拖布管 回拖布管DN100（mm以内） | 10m | 市政
646 | R3-1-27 | 小型钻机回拖布管 回拖布管DN200（mm以内） | 10m | 市政
647 | R3-1-28 | 小型钻机回拖布管 回拖布管DN300（mm以内） | 10m | 市政
648 | R3-1-29 | 小型钻机回拖布管 回拖布管DN500（mm以内） | 10m | 市政
649 | R3-1-30 | 小型钻机回拖布管 回拖布管DN600（mm以内） | 10m | 市政
650 | R3-1-31 | 小型钻机回拖布管 回拖布管DN800（mm以内） | 10m | 市政
651 | R3-2-1 | 顶进后座及坑内平台安拆 每坑管径800~1200（mm） | 每坑 | 市政
652 | R3-2-2 | 顶进后座及坑内平台安拆 每坑管径1400~1800（mm） | 每坑 | 市政
653 | R3-2-3 | 顶进后座及坑内平台安拆 钢筋混凝土后座 | 10m3 | 市政
654 | R3-2-4 | 顶进触变泥浆减阻 管径600（mm内） | 10m | 市政
655 | R3-2-5 | 顶进触变泥浆减阻 管径800（mm内） | 10m | 市政
656 | R3-2-6 | 顶进触变泥浆减阻 管径1000（mm内） | 10m | 市政
657 | R3-2-7 | 顶进触变泥浆减阻 管径1200（mm内） | 10m | 市政
658 | R3-2-8 | 顶进触变泥浆减阻 管径1400（mm内） | 10m | 市政
659 | R3-2-9 | 顶进触变泥浆减阻 管径1600（mm内） | 10m | 市政
660 | R3-2-10 | 顶进触变泥浆减阻 压浆孔制作与封孔 | 只 | 市政

## Slide 85
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
661 | R3-2-11 | 混凝土管顶进 管径800（mm以内） | 10m | 市政
662 | R3-2-12 | 混凝土管顶进 管径1000（mm以内） | 10m | 市政
663 | R3-2-13 | 混凝土管顶进 管径1100（mm以内） | 10m | 市政
664 | R3-2-14 | 混凝土管顶进 管径1200（mm以内） | 10m | 市政
665 | R3-2-15 | 混凝土管顶进 管径1350（mm以内） | 10m | 市政
666 | R3-2-16 | 混凝土管顶进 管径1500（mm以内） | 10m | 市政
667 | R3-2-17 | 混凝土管顶进 管径1650（mm以内） | 10m | 市政
668 | R3-2-18 | 顶管接口外套环 公称直径1000（mm以内） | 10个口 | 市政
669 | R3-2-19 | 顶管接口外套环 公称直径1200（mm以内） | 10个口 | 市政
670 | R3-2-20 | 顶管接口外套环 公称直径1400（mm以内） | 10个口 | 市政
671 | R3-2-21 | 顶管接口外套环 公称直径1600（mm以内） | 10个口 | 市政
672 | R3-3-1 | 顶管套管内穿芯管 钢管公称直径200mm以内 | m | 市政
673 | R3-3-2 | 顶管套管内穿芯管 钢管公称直径300mm以内 | m | 市政
674 | R3-3-3 | 顶管套管内穿芯管 钢管公称直径500mm以内 | m | 市政
675 | R3-3-4 | 顶管套管内穿芯管 钢管公称直径700mm以内 | m | 市政
676 | R4-1-1 | 壁挂式调压箱 进口管 公称直径（25mm以内） | 台 | 安装
677 | R4-1-2 | 壁挂式调压箱 进口管 公称直径（40mm以内） | 台 | 安装
678 | R4-1-3 | 壁挂式调压箱 进口管 公称直径（50mm以内） | 台 | 安装
679 | R4-1-4 | 落地式调压箱（柜） 单路 进口管公称直径（50mm以内） | 台 | 安装
680 | R4-1-5 | 落地式调压箱（柜） 单路 进口管公称直径（80mm以内） | 台 | 安装
681 | R4-1-6 | 落地式调压箱（柜） 单路 进口管公称直径（100mm以内） | 台 | 安装
682 | R4-1-7 | 落地式调压箱（柜） 单路 进口管公称直径（150mm以内） | 台 | 安装
683 | R4-1-8 | 落地式调压箱（柜） 单路 进口管公称直径（200mm以内） | 台 | 安装
684 | R4-1-9 | 落地式调压箱（柜） 双路 进口管公称直径（50mm以内） | 台 | 安装
685 | R4-1-10 | 落地式调压箱（柜） 双路 进口管公称直径（80mm以内） | 台 | 安装
686 | R4-1-11 | 落地式调压箱（柜） 双路 进口管公称直径（100mm以内） | 台 | 安装
687 | R4-1-12 | 落地式调压箱（柜） 双路 进口管公称直径（150mm以内） | 台 | 安装
688 | R4-1-13 | 落地式调压箱（柜） 双路 进口管公称直径（200mm以内） | 台 | 安装
689 | R4-2-1 | 膜式燃气表安装 型号（1.6、2.5、4m3/h） | 块 | 安装
690 | R4-2-2 | 膜式燃气表安装 型号（6m3/h） | 块 | 安装

## Slide 86
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
691 | R4-2-3 | 膜式燃气表安装 型号（10、16m3/h） | 块 | 安装
692 | R4-2-4 | 膜式燃气表安装 型号（25、40m3/h） | 块 | 安装
693 | R4-2-5 | 燃气流量计安装 公称直径（25mm以内） | 台 | 安装
694 | R4-2-6 | 燃气流量计安装 公称直径（40mm以内） | 台 | 安装
695 | R4-2-7 | 燃气流量计安装 公称直径（50mm以内） | 台 | 安装
696 | R4-2-8 | 燃气流量计安装 公称直径（80mm以内） | 台 | 安装
697 | R4-2-9 | 燃气流量计安装 公称直径（100mm以内） | 台 | 安装
698 | R4-2-10 | 燃气流量计安装 公称直径（150mm以内） | 台 | 安装
699 | R4-2-11 | 燃气流量计安装 公称直径（200mm以内） | 台 | 安装
700 | R4-2-12 | 燃气流量计安装 公称直径（250mm以内） | 台 | 安装
701 | R4-2-13 | 民用灶具安装 台式 | 台 | 安装
702 | R4-2-14 | 煤气过滤器安装 公称直径（50mm以内） | 台 | 安装
703 | R4-2-15 | 煤气过滤器安装 公称直径（100mm以内） | 台 | 安装
704 | R4-2-16 | 煤气过滤器安装 公称直径（150mm以内） | 台 | 安装
705 | R4-2-17 | 煤气过滤器安装 公称直径（200mm以内） | 台 | 安装
706 | R4-2-18 | 煤气过滤器安装 公称直径（250mm以内） | 台 | 安装
707 | R4-2-19 | 煤气过滤器安装 公称直径（300mm以内） | 台 | 安装
708 | R4-3-1 | 探测器安装 多线制 | 只 | 安装
709 | R4-3-2 | 探测器安装 总线制 | 只 | 安装
710 | R4-3-3 | 报警控制器安装 多线制 | 台 | 安装
711 | R4-3-4 | 报警控制器安装 总线制 | 台 | 安装
712 | R4-3-5 | 阀门操作盘安装 | 台 | 安装
713 | R4-3-6 | 输入模块安装 | 只 | 安装
714 | R4-3-7 | 输出模块安装 | 只 | 安装
715 | R4-3-8 | 防爆钢管敷设 明配 DN20mm以内 | 100m | 安装
716 | R4-3-9 | 防爆钢管敷设 明配 DN25mm以内 | 100m | 安装
717 | R4-3-10 | 防爆钢管敷设 明配 DN32mm以内 | 100m | 安装
718 | R4-3-11 | 防爆金属软管敷设 DN20mm以内 每根长500mm以内 | 10m | 安装
719 | R4-3-12 | 防爆金属软管敷设 DN20mm以内 每根长1000mm以内 | 10m | 安装
720 | R4-3-13 | 防爆金属软管敷设 DN20mm以内 每根长1000mm以上 | 10m | 安装

## Slide 87
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
721 | R4-3-14 | 动力线路管内穿线 导线截面2.5mm2以内 | 100m单线 | 安装
722 | R4-3-15 | 动力线路管内穿线 导线截面4mm2以内 | 100m单线 | 安装
723 | R4-3-16 | 铜芯电力电缆 4芯以上 | 100m | 安装
724 | R4-3-17 | 控制电缆 7芯以下 | 100m | 安装
725 | R4-3-18 | 控制电缆 14芯以下 | 100m | 安装
726 | R4-3-19 | 控制电弧终端头制作安装 终端头 7芯以内套管KT2型 | 个 | 安装
727 | R4-3-20 | 控制电弧终端头制作安装 终端头 14芯以内套管KT2型 | 个 | 安装
728 | R4-3-21 | 电缆终端头 单芯 截面积4mm2以下（矿物绝缘电缆终 端头） | 个 | 安装
729 | R4-3-22 | 电缆终端头 多芯 截面积4mm2以下（矿物绝缘电缆终 端头） | 个 | 安装
730 | R4-3-23 | 信号线路敷设安装 铜芯塑料软电线3芯以内 | 100m | 安装
731 | R4-3-24 | 信号线路敷设安装 铜芯塑料软电线7芯以内 | 100m | 安装
732 | R4-3-25 | 信号线路敷设安装 铜芯塑料软电线14芯以内 | 100m | 安装
733 | R4-3-26 | 信号线路敷设安装 铜芯塑料屏蔽软电线3芯以内 | 100m | 安装
734 | R4-3-27 | 一般铁构件 制作每件重 3kg以内 | 100kg | 安装
735 | R4-3-28 | 一般铁构件 安装每件重 3kg以内 | 100kg | 安装
736 | R4-3-29 | 明装接线盒安装 | 10个 | 安装
737 | R4-3-30 | 防爆接线盒安装 | 10个 | 安装
738 | R4-3-31 | 防爆插座 三相安全插座 15A以下 | 10套 | 安装
739 | R4-3-32 | 报警电源箱安装 | 台（块） | 安装
740 | R4-3-33 | 整流装置安装 | 台 | 安装
741 | R4-3-34 | 紧急切断阀检查接线 | 台 | 安装
742 | R4-3-35 | 紧急切断阀调试 电动球阀 | 台 | 安装
743 | R4-3-36 | 紧急切断阀调试 电磁阀 | 台 | 安装
744 | R4-3-37 | 燃气报警系统调试 多线制 | 套 | 安装
745 | R4-3-38 | 燃气报警系统调试 总线制 64点以下 | 套 | 安装
746 | R4-3-39 | 燃气报警系统调试 总线制 64点以上每扩容4点 | 套 | 安装
747 | R4-4-1 | 壁挂式调压箱 公称直径（25mm以内） | 台 | 安装
748 | R4-4-2 | 壁挂式调压箱 公称直径（40mm以内） | 台 | 安装
749 | R4-4-3 | 壁挂式调压箱 公称直径（50mm以内） | 台 | 安装
750 | R4-4-4 | 落地式调压箱（柜） 进口管公称直径（50mm以内） | 台 | 安装

## Slide 88
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
751 | R4-4-5 | 落地式调压箱（柜） 进口管公称直径（80mm以内） | 台 | 安装
752 | R4-4-6 | 落地式调压箱（柜） 进口管公称直径（100mm以内） | 台 | 安装
753 | R4-4-7 | 落地式调压箱（柜） 进口管公称直径（150mm以内） | 台 | 安装
754 | R4-4-8 | 落地式调压箱（柜） 进口管公称直径（200mm以内） | 台 | 安装
755 | R4-4-9 | 表具拆除（法兰连接） 公称直径50mm以内 | 组 | 安装
756 | R4-4-10 | 表具拆除（法兰连接） 公称直径80mm以内 | 组 | 安装
757 | R4-4-11 | 表具拆除（法兰连接） 公称直径100mm以内 | 组 | 安装
758 | R4-4-12 | 表具拆除（法兰连接） 公称直径150mm以内 | 组 | 安装
759 | R4-4-13 | 表具拆除（法兰连接） 公称直径200mm以内 | 组 | 安装
760 | R4-4-14 | 表具拆除（法兰连接） 公称直径300mm以内 | 组 | 安装
761 | R4-4-15 | 表具拆除（螺纹连接） 公称直径15mm以内 | 组 | 安装
762 | R4-4-16 | 表具拆除（螺纹连接） 公称直径32mm以内 | 组 | 安装
763 | R4-4-17 | 表具拆除（螺纹连接） 公称直径40mm以内 | 组 | 安装
764 | R4-4-18 | 表具拆除（螺纹连接） 公称直径50mm以内 | 组 | 安装
765 | R4-5-1 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 | 根 | 安装
766 | R4-5-2 | 户外接地母线敷设 | m | 安装
767 | R4-5-3 | 接地系统测试 独立接地装置≤6根接地极 | 组 | 安装
768 | R5-1-1 | 镀锌管碰头 公称直径（20mm以内） | 处 | 安装
769 | R5-1-2 | 镀锌管碰头 公称直径（25mm以内） | 处 | 安装
770 | R5-1-3 | 镀锌管碰头 公称直径（40mm以内） | 处 | 安装
771 | R5-1-4 | 镀锌管碰头 公称直径（50mm以内） | 处 | 安装
772 | R5-1-5 | 钢管碰头不带介质 公称直径（50mm以内） | 处 | 安装
773 | R5-1-6 | 钢管碰头不带介质 公称直径（80mm以内） | 处 | 安装
774 | R5-1-7 | 钢管碰头不带介质 公称直径（100mm以内） | 处 | 安装
775 | R5-1-8 | 钢管碰头不带介质 公称直径（150mm以内） | 处 | 安装
776 | R5-1-9 | 钢管碰头不带介质 公称直径（200mm以内） | 处 | 安装
777 | R5-1-10 | 钢管碰头不带介质 公称直径（250mm以内） | 处 | 安装
778 | R5-1-11 | 钢管碰头不带介质 公称直径（300mm以内） | 处 | 安装
779 | R5-1-12 | 钢管碰头不带介质 公称直径（400mm以内） | 处 | 安装
780 | R5-1-13 | 钢管碰头不带介质 公称直径（500mm以内） | 处 | 安装

## Slide 89
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
781 | R5-1-14 | 铸铁管碰头不带介质 公称直径（100mm以内） | 处 | 安装
782 | R5-1-15 | 铸铁管碰头不带介质 公称直径（150mm以内） | 处 | 安装
783 | R5-1-16 | 铸铁管碰头不带介质 公称直径（200mm以内） | 处 | 安装
784 | R5-1-17 | 铸铁管碰头不带介质 公称直径（300mm以内） | 处 | 安装
785 | R5-1-18 | 铸铁管碰头不带介质 公称直径（400mm以内） | 处 | 安装
786 | R5-1-19 | 塑料管碰头不带介质 公称外径（90mm以内） | 处 | 安装
787 | R5-1-20 | 塑料管碰头不带介质 公称外径（110mm以内） | 处 | 安装
788 | R5-1-21 | 塑料管碰头不带介质 公称外径（160mm以内） | 处 | 安装
789 | R5-1-22 | 塑料管碰头不带介质 公称外径（200mm以内） | 处 | 安装
790 | R5-1-23 | 塑料管碰头不带介质 公称外径（250mm以内） | 处 | 安装
791 | R5-1-24 | 塑料管碰头不带介质 公称外径（315mm以内） | 处 | 安装
792 | R5-1-25 | 塑料管碰头不带介质 公称外径（400mm以内） | 处 | 安装
793 | R5-2-1 | 塑料管碰头带介质 开孔口径（50mm以内） | 处 | 安装
794 | R5-2-2 | 塑料管碰头带介质 开孔口径（63mm以内） | 处 | 安装
795 | R5-2-3 | 塑料管碰头带介质 开孔口径（90mm以内） | 处 | 安装
796 | R5-2-4 | 钢管碰头带介质 开孔口径（100mm以内） | 处 | 安装
797 | R5-2-5 | 钢管碰头带介质 开孔口径（150mm以内） | 处 | 安装
798 | R5-2-6 | 钢管碰头带介质 开孔口径（200mm以内） | 处 | 安装
799 | R5-2-7 | 钢管碰头带介质 开孔口径（250mm以内） | 处 | 安装
800 | R5-2-8 | 钢管碰头带介质 开孔口径（300mm以内） | 处 | 安装
801 | R5-2-9 | 钢管碰头带介质 开孔口径（400mm以内） | 处 | 安装
802 | R5-3-1 | 抽盲板 公称直径100mm以内 | 个 | 市政
803 | R5-3-2 | 抽盲板 公称直径150mm以内 | 个 | 市政
804 | R5-3-3 | 抽盲板 公称直径200mm以内 | 个 | 市政
805 | R5-3-4 | 抽盲板 公称直径300mm以内 | 个 | 市政
806 | R5-3-5 | 抽盲板 公称直径500mm以内 | 个 | 市政
807 | R5-3-6 | 连接辅助 P＜0.01MPa 公称直径100mm以内 | m | 市政
808 | R5-3-7 | 连接辅助 P＜0.01MPa 公称直径150mm以内 | m | 市政
809 | R5-3-8 | 连接辅助 P＜0.01MPa 公称直径200mm以内 | m | 市政
810 | R5-3-9 | 连接辅助 P＜0.01MPa 公称直径300mm以内 | m | 市政

## Slide 90
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
811 | R5-3-10 | 连接辅助 0.01MPa≤P≤0.4MPa 公称直径100mm以内 | m | 市政
812 | R5-3-11 | 连接辅助 0.01MPa≤P≤0.4MPa 公称直径150mm以内 | m | 市政
813 | R5-3-12 | 连接辅助 0.01MPa≤P≤0.4MPa 公称直径200mm以内 | m | 市政
814 | R5-3-13 | 连接辅助 0.01MPa≤P≤0.4MPa 公称直径300mm以内 | m | 市政
815 | R5-3-14 | 连接辅助 0.01MPa≤P≤0.4MPa 公称直径500mm以内 | m | 市政
816 | R5-3-15 | 连接辅助 0.04MPa＜P≤1.6MPa 公称直径300mm以内 | m | 市政
817 | R5-3-16 | 连接辅助 0.04MPa＜P≤1.6MPa 公称直径500mm以内 | m | 市政
818 | R5-3-17 | 关、开阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 市政
819 | R5-3-18 | 关、开阀门 公称直径150mm以内 | 个 | 市政
820 | R5-3-19 | 关、开阀门 公称直径200mm以内 | 个 | 市政
821 | R5-3-20 | 关、开阀门 公称直径300mm以内 | 个 | 市政
822 | R5-3-21 | 关、开阀门 公称直径500mm以内 | 个 | 市政
823 | R5-3-22 | 管线调压 公称直径50mm以内 | 组 | 市政
824 | R5-3-23 | 管线调压 公称直径80mm以内 | 组 | 市政
825 | R5-3-24 | 管线调压 公称直径100mm以内 | 组 | 市政
826 | R5-3-25 | 管线调压 公称直径150mm以内 | 组 | 市政
827 | R5-3-26 | 管线调压 公称直径200mm以内 | 组 | 市政
828 | R5-3-27 | 管线调压 公称直径300mm以内 | 组 | 市政
829 | R5-4-1 | 钢管断管 公称直径(300mm以内) | 口 | 市政
830 | R5-4-2 | 钢管断管 公称直径(500mm以内) | 口 | 市政
831 | R6-1-1 | 钢制挡土板 密挡土板木支撑 | 100m2 | 市政
832 | R6-1-2 | 钢制挡土板 密挡土板钢支撑 | 100m2 | 市政
833 | R6-1-3 | 钢制挡土板 疏挡土板木支撑 | 100m2 | 市政
834 | R6-1-4 | 钢制挡土板 疏挡土板钢支撑 | 100m2 | 市政
835 | R6-1-5 | 陆上挖掘机打拔槽型钢板桩 打6m以内槽型钢板桩 | 10t | 建筑
836 | R6-1-6 | 陆上挖掘机打拔槽型钢板桩 拔6m以内槽型钢板桩 | 10t | 建筑
837 | R6-2-1 | 外墙吊篮 电动高空作业吊篮 | 100m2 | 建筑
838 | R6-2-2 | 钢管脚手架（单排） 钢管脚手架（租赁）单排4m 内 | 100m2 | 市政
839 | R6-2-3 | 钢管脚手架（单排） 钢管脚手架（租赁）单排8m 内 | 100m2 | 市政
840 | R6-2-4 | 钢管脚手架（双排） 钢管脚手架（租赁）双排4m 内 | 100m2 | 市政

## Slide 91
费用定额
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 取费专业
841 | R6-2-5 | 钢管脚手架（双排） 钢管脚手架（租赁）双排8m 内 | 100m2 | 市政
842 | R6-3-1 | 管、渠道及其他 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 市政
843 | R6-3-2 | 管、渠道及其他 管、渠道平基复合木模 | 100m2 | 市政
844 | R6-3-3 | 管、渠道及其他 渠（涵）直墙复合木模 | 100m2 | 市政
845 | R6-3-4 | 管、渠道及其他 顶（盖）板复合木模 | 100m2 | 市政
846 | R6-3-5 | 管、渠道及其他 圈梁复合木模 | 100m2 | 市政
847 | R6-3-6 | 管、渠道及其他 支墩木模 | 100m2 | 市政
848 | R6-4-1 | 土草围堰 筑土围堰 | 100m3 | 市政
849 | R6-4-2 | 土草围堰 草袋围堰 | 100m3 | 市政
850 | R6-4-3 | 钢板桩围堰 双排钢板桩围堰高4m 以内 | 10延长米堰体 | 市政
851 | R6-4-4 | 钢板桩围堰 双排钢板桩围堰高5m 以内 | 10延长米堰体 | 市政
852 | R6-4-5 | 钢板桩围堰 双排钢板桩围堰高6m 以内 | 10延长米堰体 | 市政
853 | R6-5-1 | 施工便道 碎石路面 | 10m3 | 市政
854 | R6-5-2 | 施工便道 片石路面 | 10m3 | 市政
855 | R6-6-1 | 抽明水抽水量 | 1000m3 | 建筑
856 | R6-6-2 | 抽明水使用台班 | 每台班 | 建筑
857 | R6-7-1 | 常用大型机械每安装和拆卸一次费用 工程钻机φ1500以内 | 台次 | 建筑
858 | R6-7-2 | 常用大型机械场外运输费用(25km以内) 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 建筑
859 | R6-7-3 | 常用大型机械场外运输费用(25km以内) 工程钻机φ1500以内 | 台次 | 建筑
860 | R6-8-1 | 应急风险措施 | 处 | 市政
861 | R6-8-2 | 恢复供气措施（民用） | 户 | 市政
862 | R6-8-3 | 恢复供气措施（公用） | 户 | 市政
863 | R6-8-4 | 防火措施 | 处 | 市政

## Slide 92
人工费价差调整
关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知
鄂建办[2020]42号
各市、州、直管市、神农架林区住建局，各有关单位：
为切实反映建筑市场劳务价格变化，加强我省建设工程定额人工单价动态管理，促进建筑市场健康有序发展，同时考虑新冠肺炎疫情的影响，经测算，决定对现行建设工程计价依据定额人工单价进行调整。现就有关事项通知如下：
本定额，人工费价差调整处理方式按照湖北省住房和城乡建设厅办公室文件，鄂建办[2020]42号文执行。

## Slide 93
人工费价差调整
一、现行2018版各专业定额人工单价调整为：普工99元/工日、技工152元/工日、高级技工227元/工日。施工机械台班费用定额中的人工单价按技工标准调整。
二、执行2018版各专业定额以外的定额，可参考本通知的调整幅度，按所执行定额的人工单价进行调整。
三、无论采用工程量清单计价模式还是定额计价模式，调整后的人工费与原人工费之间的差额，计取税金后单独列项，计入含税工程造价。
四、本通知自2020年8月1日起执行。2020年8月1日前在建工程已完成的工程量，定额人工单价不再进行调整，2020年8月1日起完成的工程量按本通知的规定执行。
湖北省住房和城乡建设厅办公室
2020年7月15日