| 附件1 在建建筑工程项目统计表（2023年 月）. 填报单位：. 可再生能源应用型式可再生能源应用面积或光伏装机容量工程开竣工日期执行节能标准绿色建筑设计星级标准保温建筑建筑工程 图审 设计 监理 施工 建设单位负责人联系 序号 类型 面积 （m²） 类型 地址 机构 单位 单位 单位 方式. 1建设 工程 单位 名称. 2. 3. 合计. 填报单位负责人： 填报人： 联系电话：. 填写说明：. - 1.本表填写各区（开发区）在建建筑工程项目。 2.建筑类型填编号：在建国家机关办公建筑填“1”，在建大型公共建筑填“2”，在建政府投资公益性公共建筑填“3”，其它在建公共建筑填“4”，其他在建居住建筑填“5”，各区填报时优先按照“1.2.3.4.5”类建筑顺序排列。 - 3.可再生能源应用型式填写编号：太阳能热水系统填“1”，地源热泵系统“2”，空气源热泵系统填“3”，余热回收系统填“4”，太阳能光伏系统填“5”，其他系统直接填文字，应用两个以上系统填写“X+X”。 - 4.当可再生能源应用型式为太阳能热水系统时，可再生能源应用面积=建筑面积*应用比例。 5.当可再生能源应用型式为太阳能光伏系统时，填写装机容量。 - 6.保温类型填写编号：内保温填“1”，外保温填“2”，自保温填“3”，内保温加外保温填“4”。 - 7.执行节能标准栏目：填“65%”或“72%”。 - 8.绿色建筑设计星级标准栏：“基本级”填“0”，“一星级（★）”填“1”；“二星级（★★）”填“2”；“三星级（★★★）”填“3”；未按照绿建标准设计填“否”。. |
| --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建建筑工程项目检查汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 建筑类型 | 政策法规落实情况 |  |  |  |  | 存在的主要问题 | 处理意见 |
|  |  |  |  | 绿色建筑 | 可再生能源建筑应用 | 建筑能耗分项计量 | 绿色建材应用 | 外墙保温 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 审核人： 填表日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本表填写各区（开发区）抽检在建建筑工程项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建筑类型填写编号：2023年新开工的国家机关办公建筑填“1”，2023年新开工的大型公共建筑填“2”，2023年新开工的政府投资公益性公共建筑填“3”，其它在建公共建筑填“4”，其他在建居住建筑填“5”，各区填报时优先按照“1.2.3.4.5”类建筑顺序排列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.政策法规落实情况填写编号：符合填“1”，不符合填“2”，政策与项目无关填“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.存在的主要问题填写项目违反相关政策法规及标准规范的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3 建筑节能与绿色建筑政策法规落实情况 检查表（表一）. 项目名称：. 检查时间：. 检查内容; 检查依据及要求; 是否符合. 绿色建筑; 落实《武汉市绿色建筑管理办法》（市人民政府令第310号）及《市城建委关于进一步开展绿色建筑省级认定的通知》（武城建规〔2016〕2号）要求，按照绿色建筑标准进行建设。. 落实《武汉市绿色建筑标识认定管理实施细则（试行）》（武城建规〔2023〕1号）要求，取得绿色建筑星级标识，或进行绿色建筑星级标识预评价。. 绿色建筑设计、施工及验收环节落实《市城建局关于实施绿色建筑和装配式建筑设计与工程验收的通知》各项要求。. 可再生能源建筑应用; 落实《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》（鄂建文〔2022〕54号）及《市城建委关于进一步加强可再生能源建筑规模应用和管理的通知》（武城建〔2013〕139号）要求，应用可再生能源。. 建筑能耗分项计量; 落实《武汉市绿色建筑管理办法》（市人民政府令第310号）要求，安装能耗分项计量装置。. 绿色建材应用; 落实《市城建局关于在民用建筑工程规模化应用绿色建材的通知》要求，应用绿色建材。. 外墙保温; 落实《关于进一步加强外墙保温工程管理的通知》（鄂建文〔2021〕47号）要求，严格选用外墙保温系统。. 检查人: 日期 检查项目基本情况表（表二） |
| --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程地点 |  | 建筑类型 | 公建□ 居建□ |
| 建筑面积 | 平方米 | 建筑层数 |  |
| 结构类型 |  | 进 度 |  |
| 施工图审查 合格书编号 |  | 开竣工 时间 |  |
| 质量责任主体情况 |  |  |  |
| 单 位 | 单位名称 | 项目负责 人姓名 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 联络员签字： |  | 检查日期： |  |

公共建筑节能施工、监理检查表（表三）

项目名称

项目地址

施工单位                          （盖单）联系人、电话

监理单位                          （盖单）联系人、电话

| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  | 评 价 | 分值 | 检查标准 | 评 价 | 分值 |
| 1 | 单位资质及人员配备及合同 | 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位及合同 |  | □符合 | 4 | 严格对分包单位的资质及人员资格进行核查 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 2 | 设计交底、变更与新技术等 | 对关键节能技术参数和措施进行图纸会审或技术交底，节能设计变更在实施前应办理设计变更与审查手续，新技术论证评审备案齐全 |  | □符合 | 4 | 严格对核对节能技术参数，对设计变更手续及新技术论证评审备案手续予以确认 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 3 | 方案编写及执行情况 | 编写符合设计、施工和法规要求的建筑节能施工专项方案，并严格进行 |  | □符合 | 4 | 针对工程特点编制建筑节能监理实施细则并严格执行 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 4 | 保温材料、门窗现场管理情况 | 保温材料、门窗综合台账内容齐全，堆放规范。进场保温材料报监理单位认可后使用 |  | □符合 | 2 | 严格实施见证取样制度，质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果复查及时，资料齐全 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 5 | 外墙（包括非透明幕墙） | 主要材料 | 保温墙体、外墙保温等材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 保温墙体、外墙保温等材料进场验收记录、型检报告合格证、复试报告 | □符合 | 2 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  | 墙面保温层(幕墙）施工 | 外墙保温墙体按设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 基层、界面、抹面层等施工 | 外墙的基层、界面、抹面层、增强层、保护层做法按设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 细部结点 | 雨水管卡具、女儿墙、分格缝、变形缝、挑出梁或板的保温细部做法按照设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |

| 6 | 屋面 | 主要材料 | 屋面保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  | 屋面保温、隔热材料及粘结剂进场记录、型检报告、复试报告、配合比试验报告齐全 | □符合 | 1 |  | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 屋面施工 | 屋面保温、隔热材料按设计要求敷设并符合《屋面工程质量验收规范》GB50207等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 7 | 外窗 | 主要材质 | 外窗的规格、性能要求与设计文件相符，外窗进场验收记录、合格证、型检报告、复试报告齐全 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 外窗安装 | 外窗符合设计要求及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 8 | 架 空 楼 板 | 主要材料 | 保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  | 保温、隔热材料进场验收记录、合格证、复试报告齐全 | □符合 | 2 |  | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 楼板保温施工 | 保温、隔热材料按设计要求施工并符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209等 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
| 9 | 暖 通 | 主要材料 | 暖气片、集中空调、节水器具与设计文件相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 控制 | 采暖系统分层、室内控温调节装置与设计、规范相符 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 保温 | 采暖空调风、水管道应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 10 | 电 气 照 明 | 主要材料 | 应急照明控制、水泵、风机、高效灯具、镇流器等与设计要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合，有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 用电计量 | 锅炉房动力用电、水泵用电、和照明用电应符合规范要求，分别计量 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 照明控制 | 照明的高效光源、高效灯具和节能控制措施应符合设计要求 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  | 设备控制 | 水泵、风机等设备的节能措施应符合设计要求 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 11 | 施工现场节能信息公示 |  |  | □符合 | 2 | 对施工现场节能信息公示进行了监理 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |

说明：1、本表满分值100分；2、得分≥80，即为达标； 3、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）。

检查人：                                                          日期：

居住建筑节能施工、监理检查表（表四）

项目名称

项目地址

施工单位                              （盖单）联系人、电话

监理单位                              （盖单）联系人、电话

| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  | 评 价 | 分值 | 检查标准 | 评 价 | 分值 |
| 1 | 单位资质及人员配备及合同 | 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位及合同 |  | □符合 | 2 | 严格对分包单位的资质及人员资格进行核查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 2 | 设计交底、变更与新技术等 | 对关键节能技术参数和措施进行图纸会审或技术交底，节能设计变更在实施前应办理设计变更与审查手续，新技术论证评审备案齐全 |  | □符合 | 2 | 严格对核对节能技术参数，对设计变更手续及新技术论证评审备案手续予以确认， | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 3 | 方案编写及执行情况 | 编写符合设计、施工和法规要求的建筑节能施工专项方案，并严格进行，施工记录 |  | □符合 | 2 | 针对工程特点编制建筑节能监理实施细则并严格执行，监理日志 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 4 | 保温材料、门窗现场管理情况 | 保温材料、门窗综合台账内容齐全，堆放规范。进场保温材料报监理单位认可后使用 |  | □符合 | 2 | 严格实施见证取样制度，质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果复查及时，资料齐全 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 5 | 外墙（包括非透 明幕墙） | 主要材料 | 保温墙体、外墙保温等材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  | 保温墙体、外墙保温等材料进场验收记录、型检报告合格证、复试报告 | □符合 | 2 |  | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 墙面保温层（幕墙）施工 | 外墙保温墙体按设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 基层、界面、抹面层等施工 | 外墙的基层、界面、抹面层、增强层、保护层做法按设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 细部结点 | 雨水管卡具、女儿墙、分格缝、变形缝、挑出梁或板的保温细部做法按照设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 2 | 按照设计文件验收合格，并签认；施工中存在问题,有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 6 | 屋面 | 主要材料 | 屋面保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 屋面保温、隔热材料及粘结剂进场记录、复试报告、配合比试验报告齐全 | □符合 | 1 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  | 屋面施工 | 屋面保温、隔热材料按设计要求敷设并符合《屋面工程质量验收规范》GB50207等有关规定 | □符合 | 4 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 7 | 外窗 | 主要材质 | 外窗的规格、性能要求与设计文件相符 | □符合 | 4 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  | 外窗进场验收记录、合格证、型检报告、复试报告齐全，外窗热工性能复试报告 | □符合 | 6 |  | □符合 | 4 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 外窗安装 | 外窗符合设计要求及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 8 | 架空楼板 | 主要材料 | 保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料有合格，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  | 保温、隔热材料进场验收记录、合格证、型检报告、复检报告齐全 | □符合 | 2 |  | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 楼板保温施工 | 保温、隔热材料按设计要求施工并符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209等 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 9 | 分户墙 | 主要材料控制 | 保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 保温、隔热材料进场验收记录、合格证、复检报告齐全 | □符合 | 2 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  | 墙面施工 | 保温材料按设计要求施工并符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 10 | 户门 | 主要材料 | 户门的规格与设计文件相符，进场验收记录、合格证、复检报告齐全包括热工性能指标 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 户门安装 | 房门按设计要求安装并符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 11 | 施工现场节能信息公示 |  |  | □符合 | 2 | 对施工现场节能信息公示进行了监理 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 12 | 销售现场节能信息公示 |  |  | □符合 | 2 | 主管部门对销售现场节能信息公示进行了监督管理 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |

说明：1、本表满分值100分2、得分≥80，即为达标。 3、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）。

检查人:                                                        日期: