附件1

建筑工地扬尘治理责任公示牌

| 工 作 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、施工围挡（围墙）应连续封闭施工，固定围档高度不低于2.5m，临时围挡高度不低于1.8m，并保持干净、整洁。 2、施工现场进出道口和场内道路应实行混凝土硬化处理，无破损。 3、非作业区的裸土应采用密目网（防尘网）或者简易植物绿化进行覆盖。 4、施工进出道口应设置冲洗槽（冲洗平台）、高压水枪等冲洗设备，配备保洁人员进行车辆冲洗，严禁带泥上路。 5、工地周边区域安排专职保洁人员进行清扫，及时修复破损临时道路。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 责任人及电话 |  | 监理单位 |  | 责任人及电话 |  |
| 施工单位 |  | 责任人及电话 |  | 24小时举报电话 | 027-85752311 |  |  |
| 监管部门 |  | 责任人及电话 |  | 属地管理部门 |  | 责任人及电话 |  |

说明：1、本公示牌在工地大门外侧张贴悬挂，蓝底白框白字，尺寸视现场条件确定，应醒目公示。

2、建设单位、监理单位、施工单位责任人，分别为建设单位项目负责人、项目总监、项目经理。

3、市、区管项目，均应在“监管部门”填写项目安全文明施工监督员姓名及联系电话；属市管项目的，还应在“属地管理部门”栏填写项目所在区建管部门扬尘治理责任人及电话；属区管项目的，则可不填写“属地管理部门”栏。

附件2

建筑与市政工程出土工地情况统计表

| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 施工单位 | 监督手续 |  |  | 出土手续 |  | 冲洗设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保洁措施 |  |  |  | 是否 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 齐全 |  | 先期 介入 | 参与 | 不参与 | 自动 冲洗机 |  |  | 洗车槽 |  | 高压 水枪 | 检查 平台 |  | 止、排水沟 |  |  | 沉淀池 | 地面 硬化 | 保洁 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：各区建管部门对区辖范围内市管、区管出土工地进行全面排查，按照表格所列内容逐一登记。“监督手续”至“是否达标”等栏目，符合的打“√”，不符合打“×”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

建筑工地扬尘污染专项整治情况统计表

填报单位：（加盖公章）                                   检查时间：    月    日 至    月    日

| 工地总数 | 检查 工地数（个） | 不合格数（个） | 合格数（个） | 合格率（%） | 检查出动（人次） | 限期整改（起） | 责令停工（起） | 处罚案件（起） | 处罚金额（元） | 公示曝光（起数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                联系电话：                              填表时间：

说明：各区建管部门应于每周四填报扬尘污染专项整治工作开展情况。