附件1

2018年工程质量检测专项检查表（工程现场检测检查用）

工程名称：		建设单位：

检测机构：		检查日期：

| 序号 | 检测市场主体 | 主体行为检查要点 | 检查发现的主要问题 | 检查结果 （符合/不符合） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 1，是否按要求与检测机构签订书面合同， |  |  |  |
|  |  | 2，是否违规将检测业务委托给不具备资质或超越资质范围的检测机构， |  |  |  |
|  |  | 3，是否明示或暗示检测机构减少检测数量、降低检测标准， |  |  |  |
|  |  | 4，是否恶意压低检测费用， |  |  |  |
|  |  | 5，是否明示或暗示施工、监理单位及检测机构在取样、制样、养护、送检和试验过程中弄虚作假。 |  |  |  |
| 2 | 施工单位 | 1，是否按规定在现场设置养护室， |  |  |  |
|  |  | 2，样品的留置、养护是否符合相应规范、标准的规定， |  |  |  |
|  |  | 3，存档的检测报告台帐与检测机构提供该工程检测报告台帐是否一致， |  |  |  |
|  |  | 4，纸质检测报告与检测监管系统的检测报告是否一致， |  |  |  |
|  |  | 5，是否伪造检测机构出具的检测报告。 |  |  |  |
| 3 | 监理单位 | 1，是否按规定对取样、送样及现场检测时实施见证， |  |  |  |
|  |  | 2，是否对检测结论不合格的建筑材料和产品按规定进行处置。 |  |  |  |
| 4 | 检测单位 | - 开展的检测项目是否在其建设工程质量检测资质证书范围内； |  |  |  |
|  |  | - 是否使用不符合条件的检测人员； |  |  |  |
|  |  | - 是否持续满足检测资质条件， |  |  |  |
|  |  | - 正在实施现场检测的仪器设备是否符合检测标准要求； |  |  |  |
|  |  | 5，正在实施的现场检测项目检测操作是否规范。 |  |  |  |
|  |  | 6，正在实施或刚结束的现场检测已检数据与监管平台数据是否具有一致性； |  |  |  |
|  |  | 7，检测数据记录和信息更改是否符合规定要求; |  |  |  |
|  |  | 8，原始记录信息量是否满足可追溯性要求。 |  |  |  |
|  |  | 9、检测报告中检测数据、结论等实质性内容是否被更改； |  |  |  |
|  |  | 10、检测报告是否具有防伪标识。 |  |  |  |
| 5 | 其它 | 其它检查 |  |  |  |

检查单位：													 检查人员：

受检单位：

受检单位负责人：

附件2

2018年工程质量检测专项检查表（检测机构室内检查用）

| 受检单位： |  |  |  |  | 检查日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 |  |  |
| 1 | 资质管理 | 是否超资质开展检测活动 | 核查资质证书和出具的检测报告，是否存在超资质开展检测活动 |  |  |  |
|  |  | 资质动态维护 | 核查人员等条件是否满足相应资质标准要求 |  |  |  |
|  |  | 资质转让挂靠 | 核查检测机构是否存在资质转让挂靠行为 |  |  |  |
| 2 | 检测业务 | 转包、违法分包检测业务 | 核查检测机构是否存在转包、违法分包行为 |  |  |  |
|  |  | 检测委托合同签订情况 | 是否按要求与建设单位签订书面合同 |  |  |  |
| 3 | 设施和环境 | 有环境条件要求的场所，其设施配备是否满足标准要求 | 查看现场及记录，主要看防水、涂料和水泥等环境条件要求较高的试验室 |  |  |  |
| 4 | 仪器设备 | 检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行 | 查看仪器设备是否按GB50618检测技术管理规范进行分类管理，查阅检测仪器设备台帐，出具报告数量、时效和设备量是否相符 |  |  |  |
|  |  | 仪器设备是否按时检定/校准 | 现场查看仪器设备检定计划，查阅检测仪器设备检定证书、校准报告 |  |  |  |
|  |  | 仪器设备档案及使用记录是否齐全 | 现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况 |  |  |  |
| 5 | 信息化管理 | 检测数据及报告上传 | 检测监管平台中自动采集数据和检测报告上传的齐全性和规范性 |  |  |  |
|  |  | 工作情况记录 | 自动采集数据未上传检测报告统计表、非系统方式临时收样统计表等记录情况 |  |  |  |
| 6 | 检测样品 | 检测样品标识 | 现场查看待检样品（含制样）的标识及摆放情况 |  |  |  |
|  |  | 检测样品留置 | 是否按有关标准的规定留置已检试件，已检试件和样品留置是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 待检样品数量与委托是否相符 | 查看委托单信息与样品数量 |  |  |  |
| 7 | 见证取样 | 见证取样送检制度落实情况 | 有无见证人员授权书 |  |  |  |
|  |  |  | 委托单上见证人员和送检人员签字是否完整 |  |  |  |
|  |  |  | 见证取样送检专用章使用是否规范 |  |  |  |
| 8 | 原始记录 | 原始记录的信息量是否满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符 | 查阅收样登记、检测原始记录、报告,自动采集记录,是否存在信息不符现象 |  |  |  |
|  |  | 原始记录是否按年流水编号，并与对应的报告一致 | 查收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 |  |  |  |
|  |  | 原始记录更改是否规范 | 查看原始记录更改是否规范 |  |  |  |
|  |  | 原始记录的签字是否符合要求 | 抽查原始记录签字人员是否具备相应资格 |  |  |  |
| 9 | 检测报告 | 标准、规范是否现行有效 | 查阅标准、规范台账，查看检测报告 |  |  |  |
|  |  | 报告信息是否完整准确 | 查看报告格式，报告内容信息是否完整，检测报告内容、签字、盖章等信息是否齐全 |  |  |  |
|  |  | 检测报告更改是否符合要求 | 抽查信息更改（含监管平台检测信息更改）是否符合相关规定 |  |  |  |
|  |  | 检测结论是否明确 | 检测结论是否准确、客观 |  |  |  |
|  |  | 报告防伪标识 | 检测报告是否有二维码标识，二维码标识内容与检测报告内容是否一致 |  |  |  |
|  |  | 现场检测方案 | 是否编制工程现场检测方案，是否依据已编制方案进行现场工程实体检测 |  |  |  |
|  |  | 是否出具虚假检测报告 | 抽查样品委托单、原始记录、数据采集、检测报告、视频监控等情况 |  |  |  |
| 10 | 报告档案管理 | 报告是否及时归档妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应，编号是否连续 | 查阅档案保管期限，核对归档报告、委托单、原始记录相应内容信息，是否存在跳号、重号现象 |  |  |  |
| 11 | 不合格报告处理 | 不合格报告应建立台帐，并在24小时内书面通知建设单位和质量监督机构 | 查阅不合格报告登记台帐和书面通知记录 |  |  |  |
| 其 它 检 查 情 况 | 检查人员签字： |  |  |  |  |  |

武汉市城乡建设委员会办公室

2018年4月9日印发