附表1

居住建筑节能施工、监理检查表

项目名称

项目地址

施工单位                              （盖单）联系人、电话

监理单位                              （盖单）联系人、电话

| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  | 评 价 | 分值 | 检查标准 | 评 价 | 分值 |
| 1 | 单位资质及人员配备及合同 | 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位及合同 |  | □符合 | 2 | 严格对分包单位的资质及人员资格进行核查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 2 | 设计交底、变更与新技术等 | 对关键节能技术参数和措施进行图纸会审或技术交底，节能设计变更在实施前应办理设计变更与审查手续，新技术论证评审备案齐全 |  | □符合 | 2 | 严格对核对节能技术参数，对设计变更手续及新技术论证评审备案手续予以确认， | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 3 | 方案编写及执行情况 | 编写符合设计、施工和法规要求的建筑节能施工专项方案，并严格进行，施工记录 |  | □符合 | 2 | 针对工程特点编制建筑节能监理实施细则并严格执行，监理日志 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 4 | 保温材料、门窗现场管理情况 | 保温材料、门窗综合台账内容齐全，堆放规范。进场保温材料报监理单位认可后使用 |  | □符合 | 2 | 严格实施见证取样制度，质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果复查及时，资料齐全 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 5 | 外墙（包括非透 明幕墙） | 主要材料 | 保温墙体、外墙保温等材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  | 保温墙体、外墙保温等材料进场验收记录、型检报告合格证、复试报告 | □符合 | 2 |  | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 墙面保温层 （幕墙）施工 | 外墙保温墙体按设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 基层、界面、抹面层等施工 | 外墙的基层、界面、抹面层、增强层、保护层做法按设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 细部结点 | 雨水管卡具、女儿墙、分格缝、变形缝、挑出梁或板的保温细部做法按照设计要求施工并符合相关标准法规的规定 | □符合 | 2 | 按照设计文件验收合格，并签认；施工中存在问题,有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 6 | 屋面 | 主要材料 | 屋面保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 屋面保温、隔热材料及粘结剂进场记录、复试报告、配合比试验报告齐全 | □符合 | 1 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  | 屋面施工 | 屋面保温、隔热材料按设计要求敷设并符合《屋面工程质量验收规范》GB50207等有关规定 | □符合 | 4 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 7 | 外窗 | 主要材质 | 外窗的规格、性能要求与设计文件相符 | □符合 | 4 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  | 外窗进场验收记录、合格证、型检报告、复试报告齐全，外窗热工性能复试报告 | □符合 | 6 |  | □符合 | 4 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 外窗安装 | 外窗符合设计要求及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 8 | 加空 楼板 | 主要材料 | 保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料有合格，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  | 保温、隔热材料进场验收记录、合格证、型检报告、复检报告齐全 | □符合 | 2 |  | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 楼板保温施工 | 保温、隔热材料按设计要求施工并符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209等 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 9 | 分户墙 | 主要材料控制 | 保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 保温、隔热材料进场验收记录、合格证、复检报告齐全 | □符合 | 2 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  | 墙面施工 | 保温材料按设计要求施工并符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 10 | 户门 | 主要材料 | 户门的规格与设计文件相符，进场验收记录、合格证、复检报告齐全包括热工性能指标 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  | 户门安装 | 房门按设计要求安装并符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 11 | 施工现场节能信息公示 |  |  | □符合 | 2 | 对施工现场节能信息公示进行了监理 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 12 | 销售现场节能信息公示 |  |  | □符合 | 2 | 主管部门对销售现场节能信息公示进行了监督管理 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |

说明：1、本表满分值100分

2、得分≥80，即为达标。

3、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）

检查人                                                    日期

附表2

公共建筑节能施工、监理检查表

项目名称

项目地址

施工单位                                （盖单）

联系人、电话

监理单位                                （盖单）

联系人、电话

| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  |  | 评 价 | 分值 | 检查标准 | 评 价 | 分值 |
| 1 | 单位资质及人员配备 | 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位 |  |  | □符合 | 4 | 严格对分包单位的资质及人员资格进行核查 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 2 | 方案编写及执行情况 | 编制建筑节能施工方案，并严格进行 |  |  | □符合 | 4 | 针对工程特点编制建筑节能监理实施细则并严格执行 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 3 | 保温材料现场管理情况 | 保温材料综合台账内容齐全。进场保温材料报监理单位认可后使用 |  |  | □符合 | 2 | 严格实施见证取样制度，质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果复查及时，资料齐全 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 4 | 外墙（包括 非透明 幕墙） |  | 主要材料 | 保温墙体、外墙保温等材料与设计文件要求相符 | □符合 | 3 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保温墙体、外墙保温等材料进场验收记录、合格证、复试报告 | □符合 | 2 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 5 |  |  | 墙面保温层（幕墙）施工 | 外墙保温墙体按设计要求施工并符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 6 |  |  | 基层、界面、抹面层等施工 | 外墙的基层、界面、抹面层、增强层、保护层做法按设计要求施工并符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 7 |  |  | 细部结点 | 雨水管卡具、女儿墙、分格缝、变形缝、挑出梁或板的保温细部做法按照设计要求施工并符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 8 | 屋面 |  | 主要材料 | 屋面保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | 屋面保温、隔热材料及粘结剂进场记录、复试报告、配合比试验报告齐全 | □符合 | 1 |  | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 9 |  |  | 屋面施工 | 屋面保温、隔热材料按设计要求敷设并符合《屋面工程质量验收规范GB50207-2002等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 10 | 外窗 |  | 主要材质 | 外窗的规格、性能要求与设计文件相符，外窗进场验收记录、合格证、复试报告齐全 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 11 |  |  | 外窗安装 | 外窗符合设计要求及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 12 | 架空 楼板 |  | 主要材料 | 保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | 保温、隔热材料进场验收记录、合格证、复试报告齐全 | □符合 | 2 |  | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 13 |  |  | 楼板保温施工 | 保温、隔热材料按设计要求施工并符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002等 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
| 14 | 暖通 |  | 主要材料 | 暖气片、集中空调、节水器具与设计文件相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
| 15 |  |  | 控制 | 采暖系统分层、室内控温调节装置与规范相符 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 16 |  |  | 保温 | 采暖空调风、水管道应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 17 | 电气 照明 |  | 主要材料 | 应急照明控制、水泵、风机、高效灯具、镇流器等与设计要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合，有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 18 |  |  | 用电计量 | 锅炉房动力用电、水泵用电、和照明用电应符合规范要求，分别计量 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 19 |  |  | 照明控制 | 照明的高效光源、高效灯具和节能控制措施应符合设计要求 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 20 |  |  | 设备控制 | 水泵、风机等设备的节能措施应符合设计要求 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 21 | 施工现场节能信息公示 |  |  |  | □符合 | 2 | 对施工现场节能信息公示进行了监理 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |

说明：1、本表满分值100分

2、得分≥80，即为达标。

3、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）

检查人 ：                                     日期：

附表3

| 2018上半年建筑节能与绿色建筑基本情况统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：（区建设局盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 城镇既有建筑面积 |  | 万m2 | 城镇既有建筑中居住建筑面积 |  | 万m2 |  |
| 城镇既有建筑中公共建筑面积 |  | 万m2 | 城镇既有建筑中执行50％节能标准建筑面积 |  | 万m2 |  |
| 城镇既有建筑中执行65％及以上节能标准建筑面积 |  | 万m2 | 2018上半年竣工节能建筑面积 |  | 万m2 |  |
| 2018上半年竣工节能公建建筑面积 |  | 万m2 | 2018上半年竣工节能公建建筑面积 |  | 万m2 |  |
| 2018上半年通过施工审查节能建筑面积 |  | 万m2 | 其中公建面积 万m2 |  | 其中居建面积 万m2 |  |
| 二、新建绿色建筑省级认定和执行建筑节能标准情况 |  |  |  |  |  |  |
| 新增绿色建筑面积 |  | 万m2 | 新增公共建筑面积 |  | 万m2 |  |
| 城镇新增居住建筑面积 |  | 万m2 | 竣工验收阶段执行建筑节能设计标准比例 |  | ％ |  |
| 设计阶段执行建筑节能设计标准比例 |  | ％ |  |  |  |  |
| 三、绿色建筑评价标识开展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 获得绿色建筑评价标识项目数及建筑面积 |  | 项 万m2 | 累计获得绿色建筑评价标识项目数及建筑面积 |  | 项 万m2 |  |
|  |  | 其中：设计标识 项 运行标识 项 |  |  | 其中：设计标识 项 运行标识 项 |  |
| 四、可再生能源应用情况 |  |  |  |  |  |  |
| 新增太阳能光热应用面积(建筑面积/集热面积) | 万m2/ 万m2 |  |  | 累计太阳能光热建筑应用面积（建筑面积/集热面积） |  | 万m2/ 万m2 |
| 新增浅层地热能建筑应用面积 | 万 m2 |  |  | 累计浅层地热能建筑应用面积 |  | 万 m2 |
| 新增太阳能光伏应用装机容量 | 瓦 |  |  | 累计太阳能伏应用装机容量 |  | 瓦 |
| 新增空气源热泵热水系统应用面积(建筑面积/装机容量) | 万m2/ 瓦 |  |  | 累计空气源热泵热水系统应用面积(建筑面积/装机容量) |  | 万m2/ 瓦 |
| 五、既有居住建筑节能改造 |  |  |  |  |  |  |
| 完成既有居住建筑节能改造面积 |  |  |  | 万m2 |  |  |
| 累计完成既有居住建筑节能改造面积 |  |  |  | 万m2 |  |  |
| 六、公共建筑节能监管体系建设情况 |  |  |  |  |  |  |
| 城镇既有公共建筑面积 | 万m2 |  |  | 大型公共建筑栋数及面积（单体面积2万平米以上） |  | 栋， 万m2 |
| 累计完成统计建筑数量 | 栋， 万m2 |  |  | 累计完成审计建筑数量 |  | 栋， 万m2 |
| 累计完成公示建筑数量 | 栋， 万m2 |  |  | 累计监测建筑数量 |  | 栋， 万m2 |
| 完成既有公共建筑节能改造项目数及建筑面积 | 栋， 万m2 |  |  | 累计完成既有公共建筑节能改造项目数及建筑面积 |  | 栋， 万m2 |
| 七、宣传培训情况 |  |  |  |  |  |  |
| 举办绿色建筑条例宣贯和培训的数量及参加人数 |  |  |  | 次 人次 |  |  |
| 八、监督检查开展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 组织开展绿色建筑及建筑节能专项检查数量 | 次 |  |  | 下发整改通知书 |  | 份 |
| 实施行政处罚的项目数 | 个 |  |  | 违反强制性条文 |  | 条 |

附表4

武汉市装配式建筑建设情况统计表（2018年1--6 月）

填报单位：（区建设局盖章）

| 序 | 项目名称 | 地址 | 工程 类型 | 结构 体系 | 工程规模（层高、面积） | 预制率 /装配率 | 建设单位 | 施工单位 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位负责人：                                      填报人：                            联系电话：

汇总：装配式建筑面积为＿＿＿万㎡，其中 PC结构＿＿＿万㎡，钢结构＿＿＿万㎡，木结构＿＿＿万㎡.

累计装配式建筑面积为＿＿＿万㎡，其中 PC结构＿＿＿万㎡，钢结构＿＿＿万㎡，木结构＿＿＿万㎡.

填写说明

1.工程类型为保障房、房开项目、其它公共建筑等。

2.结构体系为PC结构（标明具体结构形式）、钢结构（含轻钢结构）、木结构体系等。

3.工程规模为层数、面积（万㎡）。

4.进度是指项目前期、设计阶段、基础施工、主体结构施工、装修。

| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市在建工程项目统计表（2018年1-6月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：（区建设局盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程 名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 图审机构 | 工程地址 | 建筑类型 | 建筑面积（m²） | 形象进度 | 可再生能源应用型式 | 工程开竣工日期 | 执行节能标准 | 绿色建筑标识 | 保温类型 | 预拌砼用量（m³） | 预拌砂浆用量（吨） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报人： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 填写说明： 1.建筑类型填编号：“居住建筑”填“1”，“公共建筑”填“2”。 2、形象进度：基础、主体结构、装修 3.可再生能源应用型式填写编号：太阳能热水系统填“1”，地源热泵系统“2”，空气源热泵系统填“3”，余热回收系统填“4”，太阳能光伏系统填“5”，其他系统直接填文字，应用两个以上系统填写“X+X”。 4.当可再生能源应用型式为太阳能热水系统时，可再生能源应用面积=建筑面积*应用比例。 5.当可再生能源应用型式为太阳能光伏系统时，填写装机容量。 6.保温类型填写编号：内保温填“1”，外保温填“2”，自保温填“3”，内保温加外保温填“4”。 7.执行节能标准栏目：填“50%”或“65%”。 8.绿色建筑标识栏：“一星级（★）”填“1”；“二星级（★★）”填“2”；“三星级（★★★）”填“3”；未获得标识填“否”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市建筑节能设计审查信息统计报表(2018年1--6月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：(区建设局盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建筑 类型 | 工程地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 工程 名称 | 图审 机构 | 联系人 | 联系 方式 | 通过图审时间 | 结构 类型 | 层数 | 建筑面积（㎡） | 保温类型 | 可再生能源应用型式 | 应用面积（㎡） | 可再生能源应用装机容量（MW） | 装配式 建筑 | 绿色建筑认定 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填报人： 联系电话： 填写说明： 1.建筑类型填编号：“居住建筑”填“1”，“公共建筑”填“2”。 2.可再生能源应用型式填写编号：太阳能热水系统填“1”，地源热泵系统“2”，空气源热泵系统填“3”，余热回收系统填“4”，太阳能光伏系统填“5”，其他系统直接填文字，应用两个以上系统填写“X+X”。 3.当可再生能源应用型式为太阳能热水系统时，可再生能源应用面积=建筑面积*应用比例。 4.当可再生能源应用型式为太阳能光伏系统时，填写装机容量。 5.保温类型填写编号：内保温填“1”，外保温填“2”，自保温填“3”，内保温加外保温填“4”。 6、装配式建筑栏填写“是”或“否” 7.绿色建筑认定栏填写“是”或“否”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7

| 武汉市建筑节能分部工程竣工验收信息统计表（2018年1-6月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：(区建设局盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设 单位 | 施工单位 | 工程名称 | 工程地址 | 设计单位 | 图审机构 | 监理单位 | 建筑类型 | 建筑面积（m²） | 建筑结构层次 | 可再生能源应用型式 | 可再生能源应用面积（m²） | 可再生能源应用装机容量（MW） | 工程开竣工日期 | 节能验收时间 | 执行节能标准 | 绿色建筑认定(实施绿色建筑标准) | 绿色建筑标识 | 是否进行能效测评 | 保温类型 | 预拌砼用量（m³） | 预拌砂浆用量（吨） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1.建筑类型填编号：“居住建筑”填“1”，“公共建筑”填“2”。 2.可再生能源应用型式填写编号：太阳能热水系统填“1”，地源热泵系统“2”，空气源热泵系统填“3”，余热回收系统填“4”，太阳能光伏系统填“5”，其他系统直接填文字，应用两个以上系统填写“X+X”。 3.当可再生能源应用型式为太阳能热水系统时，可再生能源应用面积=建筑面积*应用比例。 4.当可再生能源应用型式为太阳能光伏系统时，填写装机容量。 5.保温类型填写编号：内保温填“1”，外保温填“2”，自保温填“3”，内保温加外保温填“4”。 6.执行节能标准栏目：填“50%”或“65%”。 7.绿色建筑认定(实施绿色建筑标准)栏填写“是”或“否”。 8.绿色建筑标识栏：“一星级（★）”填“1”；“二星级（★★）”填“2”；“三星级（★★★）”填“3”；未获得标识填“否”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表8

预拌混凝土（砂浆）监督检查基本情况表

填报单位： （区建设局盖章）                                                 填报时间：

| 序号 | 站点名称 | 生产地址及 生产能力 | 资质情况 | 质量行为及绿色生产整治 | 整改及违法违规 行为查处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

预拌混凝土（砂浆）监管责任部门负责人：                 监管责任人：               责任人联系电话：

填表说明：1.范围为行政区域内所有预拌混凝土（砂浆）生产站点，生产能力填报相应站点的生产线数量及型号；

2.资质情况填报有和无，手续不全或无任何手续的也应进行说明；

3.质量行为及绿色生产整治填写检查次数、结论等情况；

4. 整改及违法违规行为查处填写整改及处置等。

附表9

|  | 新型墙体材料基金返退统计表 (2018年1--6月） 填报单位：（区建设局盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 建设单位 | 工程名称 |  | 建筑 面积 （㎡） | 建筑 类型 |  | 返退 专项 基金 时间 |  |  | 返退金额 （元） |  | 缴纳 专项 基金 时间 |  | 缴纳专项基金 （元） |  | 沉淀 金额 （元） | 备注 |  | 建筑 结构 |  | 项目管理区站 |  | 发布时间 |  | 缴纳 标准 |  |  |
|  | 填报单位负责人： 填报人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附表10 散装水泥专项资金清算统计表 (2018年1-6月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：（区建设局盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 建设单位 |  |  | 工程名称 |  |  | 建筑 面积 （㎡） |  | 建筑 类型 | 清算 专项 资金 时间 |  | 清算 金额 （元） |  | 缴纳 专项 资金 时间 |  | 缴纳专项资金 （元） |  |  | 沉淀 金额 （元） |  | 备注 |  | 建筑 结构 |  | 项目管理区站 |  | 缴纳 标准 |  |

填报单位负责人：                                 填报人：                              联系电话：

附表11

勘察设计及施工图审查检查项目情况表

- 工程所在省(市、县)：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 性质 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  | 进度 |  |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 单位名称 | 单位类别 |  |  | 项目负责人姓名 |  | 项目负责人执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人签字：                            检查日期：

附表12

建筑节能检查项目汇总表

单位：（盖章）

| 序号 | 工程名称 | 建筑 面积 | 项目所在地 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 审查机构 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                           审核人：                             填表日期：

武汉市城乡建设委员会办公室

2018年7月11日印发